## Лист2
Приложение 1 к тендерной документации
№п/п | МНН | Лек.форма, описание | Ед.изм. | Предельная цена Приказ МЗ РК | Кол-ва. | СУММА выделенная по лоту тенге | Победитель | Обоснование отклонения и заключение ОИ | Заключить договор с победителем, Заключить договор ОИ, не состоялся | Второй победитель по итогам | Цена победителя | Цена второго победителя наименьшая после цены, предложенной победителем | ТОО Асылхан Фарм | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Medical Supply Management
1 | Дренажная трубка, Дренаж типа Редон | Дренаж Шлицевой с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Благодаря увеличенным отверстиям удлиненной формы дренаж Шлицевой значительно более эффективен по сравнению с Редоном. Его дренирующие отверстия более стойки к обтурации, что увеличивает сроки его продуктивного функционирования. • Полоса Rn-контроля по всей длине • Перфорация в виде удлиненных отверстий. • Зона перфорации – 100 мм • Длина дренажа – 500 мм • Набор наиболее применяемых размеров • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | штука | 8050 | 1982 | 15955100 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 8050 | 8050 | 8050 | 8050
2 | Зонд Фогарти 3,0 | КАТЕТЕР ДЛЯ ЭМБОЛОКТОМИИ ТИПА «ФОГАРТИ» с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. изготовлен из рентгеноконтрастного термопластичного нетоксичного полимера; длина 800 мм; раздувной латексный баллон на дистальном конце; канюля Люэра на проксимальном конце канала для раздува баллона; закрытый дистальный конец имеет закругленную форму; объемный мандрен из медицинской стали; стерилизованный оксидом этилена. Размер – 3, Диаметр 1,0 мм. Цвет белый. Объем баллона до 1,0 мл. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | штука | 15 | 11570 | 173550 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 11520 | 11550 | 11550 | 11520
3 | Зонд Фогарти 4,0 | КАТЕТЕР ДЛЯ ЭМБОЛОКТОМИИ ТИПА «ФОГАРТИ» с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. изготовлен из рентгеноконтрастного термопластичного нетоксичного полимера; длина 800 мм; раздувной латексный баллон на дистальном конце; канюля Люэра на проксимальном конце канала для раздува баллона; закрытый дистальный конец имеет закругленную форму; объемный мандрен из медицинской стали; стерилизованный оксидом этилена. Размер – 4, Диаметр 1,0 мм. Цвет белый. Объем баллона до 1,0 мл. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | штука | 15 | 11570 | 173550 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 11520 | 11550 | 11550 | 11520
4 | Зонд Фогарти 5,0 | КАТЕТЕР ДЛЯ ЭМБОЛОКТОМИИ ТИПА «ФОГАРТИ» с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. изготовлен из рентгеноконтрастного термопластичного нетоксичного полимера; длина 800 мм; раздувной латексный баллон на дистальном конце; канюля Люэра на проксимальном конце канала для раздува баллона; закрытый дистальный конец имеет закругленную форму; объемный мандрен из медицинской стали; стерилизованный оксидом этилена. Размер – 5, Диаметр 1,0 мм. Цвет белый. Объем баллона до 1,0 мл. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | штука | 20 | 11570 | 231400 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 11520 | 11550 | 11550 | 11520
5 | ДРЕНАЖ ТИПА «КЕРА» | ДРЕНАЖ ТИПА «КЕРА». Используется для отведения инфицированной желчи наружу и санации желчных протоков. Латексная трубка длиной 300 мм, специальная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы. Наружный диаметр 4,0 Размер 12 Внутренний диаметр 2,0 Длина 300 | штука | 100 | 5623 | 562300 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 5600 | 5600 | 5600 | 5670
6 | ДРЕНАЖ ТИПА ПИКОВСКОГО | ДРЕНАЖ ТИПА ПИКОВСКОГО Дренаж типа Пиковского используется в хирургии желчных протоков для внешнего чрескожного чреспеченочного дренирование холедоха.  изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера;  длина 415 мм;  диаметр 3,0 мм;  открытый дистальный конец конусной формы;  боковые дренажные отверстия на дистальном конце;  два кольца-остова на расстоянии 33 мм от дистального конца;  перфорация дистального конца на протяжении 75 мм;  рентгеноконтрастная полоса вдоль. | штука | 200 | 7098 | 1419600 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 7040 | 7075 | 7075 | 7040
7 | Мочевой катетор 4,0 | Катетер для пункционной эпицистостомии используется при острых задержках мочеиспускания. Специальным троакаром-катетером прокалывают мягкие ткани и проникают в полость мочевого пузыря. Катетер фиксируют в просвете пузыря путем раздувания баллона на его конце. Длина 250 мм, Диаметр 4,6; 5,3; 6,0 мм Размер 14,0; 16,0; 18,0 мм. Специальный стальной тороакар, ПВХ баллон 10 мл на стиллете, Эластичный кожный фиксатор. Контрольная метка с адаптером Жанэ. | штука | 200 | 6750 | 1350000 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 6700 | 6730 | 6730 | 6700
8 | Мочевой катетор 5,0 | Катетер для пункционной эпицистостомии используется при острых задержках мочеиспускания. Специальным троакаром-катетером прокалывают мягкие ткани и проникают в полость мочевого пузыря. Катетер фиксируют в просвете пузыря путем раздувания баллона на его конце. Длина 250 мм, Диаметр 4,6; 5,3; 6,0 мм Размер 14,0; 16,0; 18,0 мм. Специальный стальной тороакар, ПВХ баллон 10 мл на стиллете, Эластичный кожный фиксатор. Контрольная метка с адаптером Жанэ. | штука | 1000 | 6750 | 6750000 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 6700 | 6730 | 6730 | 6700
9 | Мочеточниковый стент | Катетер мочеточниковый с открытым/закрытым дистальным концом. Этот катетер предназначен для введения в мочеточники и почку через цистоскоп с целью диагностики и лечения. Сюда в первую очередь относится опорожнение верхних мочеточниковых путей при хронической и острой закупорке мочеточника или лоханки. Эластичная полимерная трубка • Атравматичный дистальный конец • Рентгеноконтрастность по всей длине • Эффективные боковые дренажные отверстия • Съемная зажимная канюля Люэра • Длина катетера – 810 мм. Диаметр 1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7 мм.Размем 3; 4; 5; 6; 7; 8 | штука | 200 | 23000 | 4600000 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 22950 | 22990 | 22990 | 22950
10 | Нефростомический набор | НАБОР ДЛЯ НЕФРОСТОМИИ по методу Сельдингер. Установка катетера по методу Сельдингера – наиболее щадящий и эффективный метод проведения нефростомии. Этот набор идеально подобран для чрескожного дренирования лоханки почки в случаях прекращения оттока мочи в почке или проксимальной части мочеточника. • Пункционная игла Хиба • Расширители-бужи • Тросовый проводник с атравматическим концом • Катетер типа «свиной хвостик» • Одноходовой краник • Удлинитель дренажа • Кожный фиксатор • Инъекционный узел. Длина 300 мм, Диаметр 2,0; 2,3; 2,6; 3,0; 3,3; 4,0 Размер 6; 7;8;9;10;12 | штука | 30 | 29000 | 870000 | ТОО Асылхан Фарм | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО АРТЕКА 17.82 | 28990 | 29950 | 28990 | 29950
11 | ЧЧХС набор | НАБОР ДЛЯ ЧРЕЗКОЖНОГО ЧРЕЗПЕЧЕНОЧНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПО МЕТОДУ СЕЛЬДИНГЕРА. Пункционная игла Хиба; Расширители-бужи; Тросовый проводник с гибким концом; Катетер типа «свиной хвостик» множеством дренирующих отверстий диаметром до 1 мм; Одноходовой краник; Удлинитель дренажа; Кожный фиксатор из гипоаллергенного материала; Инъекционный узел для подачи препаратов. Дренаж снабжен специальным удлинителем. Диаметр 3,0, Размер 10, Длина 300 мм. | набор | 100 | 29000 | 2900000 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 28950 | 28990 | 28990 | 28950
12 | Дренаж | Дренаж Шлицевой с портом для ирригации. Дренаж шлицевой с дополнительным портом для ирригации позволяет производить промывание гнойной раны или полости одновременно с дренированием экссудата. Удлиненные отверстия шлицевого дренажа способствуют лучшему оттоку жидкости. • Полоса Rn-контроля по всей длине • Перфорация в виде удлиненных отверстий • Зона перфорации – 100 мм • Длина дренажа – 500 мм • Дополнительный порт для ирригации • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера. | штука | 1100 | 4200 | 4620000 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 4150 | 4180 | 4180 | 4150
13 | ДЕКОМПРЕССИОННАЯ ИГЛА ДЛЯ ПРЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ. | ДЕКОМПРЕССИОННАЯ ИГЛА ДЛЯ ПРЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ. Игла незаменима для предоставления первой медицинской помощи при напряженном пневмотораксе на догоспитальном этапе. Изготовлена из нержавеющей стали медицинского назначения. Длина рабочей части иглы 110 мм. Заточка рабочего конца “Квинке”. Рентгенконтрастный полимерный катетер 80 мм. Открытый дистальный конец конусной формы. Канюля Люэра на проксимальном конце. | штука | 1000 | 7481 | 7481000 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 7430 | 7455 | 7455 | 7430
14 | Зонд Саенко | Зонд желудочно-кишечный универсальный (Зонд Саенко) для наружно-внутреннего дренирования желудочно-кишечного тракта и энтерального питания пациента после операции Бильрот-1 и других видов оперативных вмешательств. • Состоит из двух соединенных полимерных трубок • Обеспечивает дренирование 12-перстной кишки и желудка • Рентгеноконтрастная перетяжка • Два остова, препятствующих миграции зонда • Зажимные канюли Люэра • Металлический проводник. | штука | 500 | 32786 | 16393000 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 32730 | 32759 | 32759 | 32730
15 | ДРЕНАЖ ТИПА | ДРЕНАЖ с пластиковым троакаром и с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности Дренаж типа «Редон» с пластиковым троакаром используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования полостей и послеоперационных ран. Троакар позволяет ввести дренаж без предварительного рассечения тканей. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 700 мм; − жесткий полимерный троакар; − три метки длины; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 6,0 Размер 18 Длина 700. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | штука | 950 | 6415 | 6094250 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 6365 | 6400 | 6400 | 6365
16 | ХОЛЕДОХОЛИТОЭКСТРАКТОР | ХОЛЕДОХОЛИТОЭКСТРАКТОР. Баллонный холедохолитоэкстрактор для удаления небольших конкрементов из желчных протоков. Полиэтиленовая трубка длиной 420 мм. Закругленный атравматичный конец. Рентгенконтрастность по всей длине. Специальные метки на шине катетера. Латексный баллон на дистальном конце. Диаметр 2,0 Размер 6 Объем баллона до 2,5 мл Длина 420 мм | штука | 200 | 7943 | 1588600 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 7890 | 7923 | 7923 | 7890
17 | ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЬНЫЙ | ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЬНЫЙ с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. (на металлическом стилете-троакаре) Дренаж торакальный (на металлическом стилететроакаре) используется в торакальной хирургии для пассивного и активного дренирования плевральной полостис целью удаления крови, отделяемого и избыточного воздуха. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина200 мм для диаметра F 12; − длина250 мм для диаметров F 16-30; − адаптер Жанэ на проксимальном конце; − открытый дистальный конец конусной формы; − перфорация дистального конца в форме удлиненных отверстий; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стилет-троакар из нержавеющей стали медицинского назначения; − полимерная ручка на проксимальном конце стилетатроакара; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 6.0 Размер 20 Длина 350. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | штука | 500 | 4680 | 2340000 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 4630 | 4665 | 4665 | 4630
18 | ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» | ДРЕНАЖ ТИПА «РЕДОН» (адаптер Жанэ) с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Дренаж типа «Редон» (адаптер Жанэ) используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования полостей и послеоперационных ран. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 500 мм; − адаптер Жанэ на проксимальном конце; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 6,0 Размер 18 Длина 500 мм. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | штука | 650 | 2574 | 1673100 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 2525 | 2560 | 2560 | 2525
19 | ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЬНЫЙ | ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЬНЫЙ с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. (на металлическом стилете-троакаре) Дренаж торакальный (на металлическом стилететроакаре) используется в торакальной хирургии для пассивного и активного дренирования плевральной полостис целью удаления крови, отделяемого и избыточного воздуха. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина200 мм для диаметра F 12; − длина250 мм для диаметров F 16-30; − адаптер Жанэ на проксимальном конце; − открытый дистальный конец конусной формы; − перфорация дистального конца в форме удлиненных отверстий; − рентгеноконтрастная полоса вдоль трубки; − стилет-троакар из нержавеющей стали медицинского назначения; − полимерная ручка на проксимальном конце стилетатроакара; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 6.0 Размер 18 Длина 350. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | штука | 100 | 4680 | 468000 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 4630 | 4650 | 4650 | 4630
20 | ДЕКОМПРЕССИОННАЯ ИГЛА ДЛЯ ПРЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ. | ДЕКОМПРЕССИОННАЯ ИГЛА ДЛЯ ПРЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ. Игла незаменима для предоставления первой медицинской помощи при напряженном пневмотораксе на догоспитальном этапе. Изготовлена из нержавеющей стали медицинского назначения. Длина рабочей части иглы 110 мм. Заточка рабочего конца “Квинке”. Рентгенконтрастный полимерный катетер 80 мм. Открытый дистальный конец конусной формы. Канюля Люэра на проксимальном конце. диаметр: 2,0 мм G:15 длина: 85мм | штука | 100 | 7481 | 748100 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 7430 | 7450 | 7450 | 7430
21 | Дренаж | Дренаж Шлицевой с портом для ирригации. Дренаж шлицевой с дополнительным портом для ирригации позволяет производить промывание гнойной раны или полости одновременно с дренированием экссудата. Удлиненные отверстия шлицевого дренажа способствуют лучшему оттоку жидкости. • Полоса Rn-контроля по всей длине • Перфорация в виде удлиненных отверстий • Зона перфорации – 100 мм • Длина дренажа – 500 мм • Дополнительный порт для ирригации • Универсальный адаптер Жанэ • Цветовая кодировка адаптера. Диаметр: 8,0 мм F: 24 | штука | 500 | 4000 | 2000000 | ТОО АРТЕКА 17.82 | состоялся | ТОО АРТЕКА 17.82 | ТОО Асылхан Фарм | 3950 | 3985 | 3985 | 3950
22 | Разрезаемые антимикробные пленки 3М™ Ioban™ 2 с йодом ("дышат") 56 х 60 см | Разрезаемые антимикробные пленки 3М™ Ioban™ 2 с йодом ("дышат") 56 х 60 см | штука | 200 | 9910 | 1982000 | ТОО Medical Supply Management | не состоялся | приглашение |  | 9900 |  |  |  | 9900
23 | Разрезаемые антимикробные пленки 3М™ Ioban™ 2 с йодом ("дышат") 56 х 45 см | Разрезаемые антимикробные пленки 3М™ Ioban™ 2 с йодом ("дышат") 56 х 45 см | штука | 300 | 6970 | 2091000 | ТОО Medical Supply Management | не состоялся | приглашение |  | 6965 |  |  |  | 6965
24 | Разрезаемые антимикробные пленки 3М™ Ioban™ 2 с йодом ("дышат") 56 х 85 см | Разрезаемые антимикробные пленки 3М™ Ioban™ 2 с йодом ("дышат") 56 х 85 см | штука | 300 | 13005 | 3901500 | ТОО Medical Supply Management | не состоялся | приглашение |  | 13000 |  |  |  | 13000
25 | Набор для обработки крови для аппарата Autolog (каталожный номер ATLS24) | Набор для обработки крови к аппарату Autolog включает: Комплект для промывания Линия для аспирации\антикоагуляции 4-х литровый жёсткий кардиотомический резервуар с фильтром на 40 мкр. 1/4 и 3/8 первичные порты. | штука | 20 | 90000 | 1800000 | ТОО Medical Supply Management | не состоялся | приглашение |  | 89990 |  |  |  | 89990
26 | Генератор электролигирующий | Генератор электролигирующий LS10 серии LS с одним инструментальным выходом | набор | 1 | 5 691 000 | 5691000 | ТОО Medical Supply Management | не состоялся | приглашение |  | 5691000 |  |  |  | 5691000
27 | Инструмент для электролигирования | Инструмент для электролигирования и разделения тканей, с нанопокрытием, вариант исполнения: с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного заваривания. Функции: лигирование/рассечение. Диаметр 5 мм; длина 37 см. Поворот штока на 350 градусов. Изогнутые 20 мм текстурированные бранши. Ручное или педальное управление | штука | 2 | 490000 | 980000 | ТОО Medical Supply Management | не состоялся | приглашение |  | 489990 |  |  |  | 489990
28 | Инструмент лапароскопический для лигирования тканей | Инструмент лапароскопический для лигирования тканей - герметик и разделитель сосудов с тупым концом, имеющий стержень 37см для использования в лапароскопических процедурах. Предназначен для создания надежного гемостаза в сосудах больших диаметров (до 7мм включительно) во время хирургической мобилизации органов путем сплавления сосудистых стенок в гомогенную коллагеновую субстанцию без сохранения просвета. Ручное или педальное управление. Наличие механического ножа для рассечения заваренного участка ткани, активирующийся отдельно от заваривания специальным курком | штука | 2 | 270000 | 540000 | ТОО Medical Supply Management | не состоялся | приглашение |  | 269990 |  |  |  | 269990
29 | Инструмент лапароскопический | Инструмент лапароскопический 5 мм. – 23 см. Лигирование/рассечение. Диаметр 5 мм; длина 23 см. Поворот штока на 350 градусов. Изогнутые 20 мм бранши для улучшенной визуализации. Текстурированные бранши с керамическими ограничителями. Ручное или педальное управление. Новое поколение инструментов имеет нанопокрытие на браншах для уменьшения нагара и прилипания инструментов, а также ускоряет очистку инструмента в процессе операции. | штука | 2 | 480000 | 960000 | ТОО Medical Supply Management | не состоялся | приглашение |  | 479995 |  |  |  | 479995
30 | Аппарат электрохирургический микропроцессорный SS-501SX с принадлежностями | Полностью микропроцессорный блок 12 режимов реза: разрез (обычный и HIGH cut) -чистый, смесь 1,2,3, -2 режима монополярной коагуляции-контактная , спрей 2 режима биполярный коагуляции-с регулировкой 1 Вт и с регулировкой 0,5 Вт(микробиполярный режим) ; 3 отдельных цифровых дисплея контролирующих процессы: разрезания, коагуляции и биполярный режим. Независимые ножные переключатели для монополярного 1, монополярного 2 и биполярного выходов. Возможность управления вручную (с помощью держателя электродов) и ножной педалью. Позволяет одновременно использовать 2 монополярных инструмента. Система постоянного мониторинга контакта пациента и пластиной пациента . Функция энергонезависимой памяти для уровней мощности во всех режимах. Функция удаленного ручного контроля уровней мощности с помощью держателя электродов. Совместимость с аргоноплазменным коагулятором. | набор | 1 | 5200000 | 5200000 | ТОО Medical Supply Management | не состоялся | приглашение |  | 5200000 |  |  |  | 5200000
| итого |  |  |  |  | 101537050