## Лист1
"БЕКІТЕМІН"
Бас дәрігер А.А. Донбай
_____________________
"_____" ___________2023 ж
Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «№1 қалалық клиникалық аурухана» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 2023 жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемнің шеңберінде және әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, сатып алынатын дәрілік затар, медициналық бұйымдардың алдын ала тапсырысы.
№ | Наименование ЛС и МИ | Лекарственная форма, дозировка, концентрация, объем | Единица измерения | Предельная цена в рамках ГОБМП и системе ОСМС, за единицу измерения | количество | сумма
1 | Артикаин 4% с эпинефрином 1:100.000 | Раствор для инъекций 40 мг/ мл, 1,7 мл | картридж | 660 | 1200 | 792000
2 | Транексамовая кислота | Раствор для внутривенного введения, 100 мг/мл, 5 мл | ампула | 362.65 | 4000 | 1450600
3 | Тримеперидин | раствор для инъекций 2% 1 мл | ампула | 119.75 | 3000 | 359250
4 | Фентанил | раствор для инъекций 0,005% 2 мл | ампула | 95.65 | 10000 | 956500
5 | Сыворотка противостолбнячная | Очищенная, концентрированная, жидкая, раствор внутримышечного и подкожного ведения 3000 МЕ, амп 1 доза в комплекте с сывороткой лошадинной очищенной разведенной 1:100, №5 | упаковка | 12550 | 300 | 3765000
6 | Сыворотка противогангренозная поливалентная лошадиная | очищенная, концентрированная, жидкая, раствор для инъекций 30 тыс МЕ, амп 1 доза в комплекте с сывороткой лошадинной очищенной разведенной 1:100, амп 1 мл, №1 | упаковка | 89900 | 10 | 899000
7 | Этанол (спирт этиловый) | Раствор для наружного применения, 70%, 90 мл, №1 | флакон | 187.08 | 2000 | 374160
8 | Бриллиантовый зеленый | раствор, 1% - 200 мл | флакон | 960 | 50 | 48000
9 | Вода очищенная стерильная 200,0 | раствор для инъекций 200 мл | флакон | 480 | 600 | 288000
10 | Глицерин | стерильный, 200 мл | флакон | 920 | 500 | 460000
11 | Калия хлорид | раствор дял инфузий 4% - 200 мл | флакон | 780 | 1000 | 780000
12 | Борная кислота | порошок для наружног применения 100,0 | пакетик | 600 | 200 | 120000
13 | Муравьиная кислота | 85% ИМП. (ЧИСТЫЙ) | кг | 6200 | 370 | 2294000
14 | Натрия гидрокарбонат | 4% - 200 мл | флакон | 680 | 1000 | 680000
15 | Натрия хлорид | раствор для инъекции 3% - 200 мл | флакон | 480 | 600 | 288000
16 | Натрия хлорид | раствор для инъекции 0,45% - 200 мл | флакон | 480 | 1000 | 480000
17 | Натрия хлорид | 10% - 400 мл | флакон | 720 | 2000 | 1440000
18 | Перекись водорода | раствор, 3% | кг | 480 | 1720 | 825600
19 | Перекись водорода | раствор, 6% | кг | 640 | 1720 | 1100800
20 | Перекись водорода | раствор, 33 % | кг | 2800 | 730 | 2044000
21 | Перекись водорода | раствор, 3% - 400 мл | флакон | 495 | 2100 | 1039500
22 | Перекись водорода | раствор, 6% - 400 мл | флакон | 680 | 2100 | 1428000
23 | Прокаин | раствор для инъекций 0,5% - 400 мл | флакон | 820 | 1000 | 820000
24 | Прокаин | раствор для инъекций 0,5% - 200 мл | флакон | 720 | 2100 | 1512000
25 | Прокаин | раствор для инъекций 1% - 200 мл | флакон | 370 | 400 | 148000
26 | Раствор Рингера | раствор для инфузий 400 мл | флакон | 720 | 8000 | 5760000
27 | Фенолфталеиновая проба | раствор, 1% - 100 мл | флакон | 650 | 15 | 9750
28 | Формалин | раствор , 40% | кг | 810 | 380 | 307800
29 | Формалин | раствор 10% 400 мл | флакон | 486.18 | 30 | 14585.4
30 | Фурациллин | раствор, 400 мл | флакон | 370 | 21000 | 7770000
31 | Вата медицинская | нестерильные 100,0 | шт | 210 | 4200 | 882000
32 | Сбалансированная продукт для энтерального зондового питания 500 мл | Высококолоринныое сбалансированное зондовое питание без пишевых волокон в качестве источника энергии, белка, витаминов, а также микро- и макроэлементов для пацентов хирургии и интенсивнной терапии. Колоринность 1,0 ккал/ мл (1000 ккал/ 1000 мл). Флаконы 500 мл. Состав : Вода, мальтодекстрин, натрия и кальция казейнат,высокоолейновое подсольнечный масло,масло канола,.Минералы (калии, натрия, магния,железа,цинк, маргенец,хром, йод,натрия молибден, натрия селенет,хром хлорид);кукурузное масла,и др. Витамины, белок ; насыщенные жирные кислоты , из них МСТ ;омега - 3 жирные кислоты | флакон | 4500 | 200 | 900000
33 | Дренажная банка большой емкости | Назначение: представляет собой систему послеоперационного торакального дренирования, позволяющую удалять воздух и жидкость из плевральной полости. Описание и сотав: Системы торакального дренирования емкостью 2300 мл; 2 соединительные трубки с антиперегибной спиралью и ступенчатым адаптером; 2 петли для подвешивания к кровати, встоенный клапан, заправочная воронка, Клапан автоматического сброса положительного давления позволяет предотвратить напряженный пневмоторакс при нарушениях аспирации. | шт | 17000 | 200 | 3400000
34 | Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода по типу зонда Блэкмора | Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пишевода, варикозно расширенных аен при портальной гипертензии хирургических отд. Зонд выполнен в виде гладкой трехканальнойтрубки. Имеющей с одно конца наконечника и два фиксировано раздлувающихся баллона, а другого конца -узел разведения каналов зондов, наружный 0 трубчатого элемента Длина боллона раздутом состоянии ЗСКП 18-16 мм, 1000мм не менее 30 мм | шт | 26000 | 200 | 5200000
35 | Зонд силиконовый одноканальный для тотальной декомпресии ЖКТ с наконечником в виде отливы дл.3000 мм | Зонд силиконовый для декомпрессии жлудочно-кишечного тракта, №24 длина 3000 мм. Имеет 25 отверстии расположенные по спирали | шт | 25500 | 200 | 5100000
36 | Спинальные иглы | G 27 x 3,5", 0,42 x 88 мм для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции со срезом типа "Квинке" ,прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (серый) | шт | 2465 | 2400 | 5916000
37 | Спинальные иглы | G 25 x 3,5", 0,5 x 88 мм для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции со срезом типа "Квинке" ,прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (оранжевый) | шт | 2201 | 2400 | 5282400
38 | Канюля для периферических вен | размер G14-16 | шт | 92.3 | 200 | 18460
39 | Канюля для периферических вен | размер G18 | шт | 92.3 | 16000 | 1476800
40 | Канюля для периферических вен | размер G20-22-24-26 | шт | 92.3 | 500 | 46150
41 | Катетер Фолея | №12 | шт | 265.86 | 100 | 26586
42 | Катетер Фолея | №14 | шт | 265.86 | 100 | 26586
43 | Катетер Фолея | №16 | шт | 265.86 | 1000 | 265860
44 | Катетер Фолея | №18 | шт | 265.86 | 2000 | 531720
45 | Катетер Фолея | №20 | шт | 265.86 | 2000 | 531720
46 | Катетер Фолея | №22 | шт | 265.89 | 1000 | 265890
47 | Катетер Фолея | №24 | шт | 356.34 | 500 | 178170
48 | Катетер Фолея | №26 | шт | 356.33 | 500 | 178165
49 | Игла для ВЛОК | Игла для внутривенного лазерного облучения крови - полироник КИВЛ - 01 (насадка одноразовая) | шт | 4555 | 50 | 227750
50 | Артериальный катетер | Набор для катетеризации артерий по Сельдингеру. Прозрачный катетер с рентгенконтрастными линиями для венозного или артериального доступа. Комплектация набора: 1 катетер 3Fr-L8 cм, Ø 0,9mm-24 ml/min; 1 игла-интродьюсер Ø-0,53 mm, 20G, L38-50 мм; 1 прямой проводник Ø-0,53mm, L200 mm; REF 115,090; SAC-00520 | шт | 15000 | 30 | 450000
51 | Комплект 1 просветных катетеров для катетеризации центральных вен | Предназначены для катетеризации центральных вен (подключичной, яремной) по методике Сельдингера Состав: - катетер трехходовой полиуретановый с фиксирующим устройством 7,5Frx20см, диаметр каналов: 58х33х31 – 1 шт. 18Gax7см Y-игла интрадьюсер – 1 шт. проводник металлический 0,032 ” J-образный с направителем – 1 шт. дилататор (расширитель) – 1 шт. дополнительное крепление для фиксации к коже пациента – 1 шт, коннектор - 1 шт. Заглушка под гепаринизированный раствор – 1 шт, скальпель с короткой ручкой. | шт | 7700 | 1000 | 7700000
52 | Комплект 2 просветных катетеров для катетеризации центральных вен | Предназначены для катетеризации центральных вен (подключичной, яремной) по методике Сельдингера Состав: - катетер трехходовой полиуретановый с фиксирующим устройством 7,5Frx20см, диаметр каналов: 58х33х31 – 1 шт. 18Gax7см Y-игла интрадьюсер – 1 шт. проводник металлический 0,032 ” J-образный с направителем – 1 шт. дилататор (расширитель) – 1 шт. дополнительное крепление для фиксации к коже пациента – 1 шт, коннектор - 1 шт. Заглушка под гепаринизированный раствор – 1 шт, скальпель с короткой ручкой. | шт | 14500 | 200 | 2900000
53 | Комплект 4 просветных катетеров для катетеризации центральных вен | Предназначены для катетеризации центральных вен (подключичной, яремной) по методике Сельдингера Состав: - катетер трехходовой полиуретановый с фиксирующим устройством 7,5Frx20см, диаметр каналов: 58х33х31 – 1 шт. 18Gax7см Y-игла интрадьюсер – 1 шт. проводник металлический 0,032 ” J-образный с направителем – 1 шт. дилататор (расширитель) – 1 шт. дополнительное крепление для фиксации к коже пациента – 1 шт, коннектор - 1 шт. Заглушка под гепаринизированный раствор – 1 шт, скальпель с короткой ручкой. | шт | 32000 | 30 | 960000
54 | Кружка Эсмарха | объем 2,0 литра,одноразовые | шт | 645 | 2000 | 1290000
55 | Марля медицинская | Плотность полотна – 26-28 г/м2; Ширина полотна – 90 см; · Цвет – белый. | метр | 150 | 70000 | 10500000
56 | Мочеприемник | Мочеприемник имеет нанесенную на него градуировку мл. Прикроватный и оснащен кранами для слива мочи и трубкой с универсальной насадкой для любого типа уретрального катетера. | шт | 197.36 | 3400 | 671024
57 | Нить стерильная хирургическая рассасывающийся | Шовный хирургический, стерильный, синтетический, рассасывающийся материал, однократного применения, мультифиламентный (плетеный), изготовленный из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Нити окрашенные в фиолетовый цвет (с использованием красителя C. I. Solvent Violet 13). Условные номера: 3/0, 2/0, 0, 1, длиной нити 90 см с атравматическими иглами от 40 мм до 45 мм из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом) Mani, позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Согласно заявки заказчика | шт | 1500 | 9600 | 14400000
58 | Нить стерильная хирургическая рассасывающийся | Шовный хирургический, стерильный, синтетический, рассасывающийся материал, однократного применения, мультифиламентный (плетеный), изготовленный из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Нити окрашенные в фиолетовый цвет (с использованием красителя C. I. Solvent Violet 13). Условные номера: 5/0, 4/0 длиной нити 90см с атравматическими иглами от 17 мм до 26 мм из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом) Mani, позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Согласно заявки заказчика | шт | 1500 | 5000 | 7500000
59 | Нить хирургическая капроновая не рассасывающаяся полиамидная синтетическая c атравматическими иглами 22 мм- 26 мм 2/0, 3/,0 ,4/0 длиной нити 75 см | Нить хирургическая капроновая не рассасывающаяся полиамидная синтетическая c атравматическими иглами 40 мм- 45 мм №5 длиной нити 75 см | шт | 1200 | 9600 | 11520000
60 | Нить хирургическая капроновая не рассасывающаяся полиамидная синтетическая без иглы | стерильная, размер №5 длина нити 20 м | шт | 1500 | 1200 | 1800000
61 | Нить хирургический нерассасывающийся материал | Шовный хирургический стерильный, синтетический, нерассасывающийся материал, однократного применения, монофиламентный со сниженной гидрофильностью изготовленный из полипропилена. Нити неокрашенные (бежевого цвета) или окрашенные в синий, черный цвет. Условные номера: 3/0, 2/0, 0, 1, 2, длиной нити 75см с атравматическими иглами от 17 мм до 48 мм из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом) Mani, позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Вид иглы: micropoint, thin, heavy, cosmetic, straight, hook, straight with modeled point, straight with curved tip ski needle. Однородной структуры, гладкая, непористая полипропиленовая нить мягко и легко проходит через ткань,с атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Об уменьшении сопротивления растяжению при использовании не известно. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. На каждой индивидуальной упаковке находится этикетка с полосой темно-синего цвета. Согласно заявки заказчика | шт | 1800 | 3800 | 6840000
62 | Нить хирургический нерассасывающийся материал Пролен | Шовный хирургический стерильный, синтетический, нерассасывающийся материал, однократного применения, монофиламентный со сниженной гидрофильностью изготовленный из полипропилена. Нити неокрашенные (бежевого цвета) или окрашенные в синий, черный цвет. Условные номера: 7/0, 6/0, 5/0, длиной нити 75см с атравматическими иглами от 9,3 мм до 22 мм из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом) Mani, позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Вид иглы: micropoint, thin, heavy, cosmetic, straight, hook, straight with modeled point, straight with curved tip ski needle. Однородной структуры, гладкая, непористая полипропиленовая нить мягко и легко проходит через ткань,с атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Об уменьшении сопротивления растяжению при использовании не известно. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. На каждой индивидуальной упаковке находится этикетка с полосой темно-синего цвета. Согласно заявки заказчика | шт | 3100 | 1600 | 4960000
63 | Нить хирургический нерассасывающийся материал | Инертный, нерассасывающийся окрашенный шовный материал изготовлен из изотактического кристаллизированного стереоизомера полипропилена и содержит полиэтилен. с условными № 8/0, ; длиной нити 75 см с атравматическими иглами с 6,5 мм | шт | 3100 | 100 | 310000
64 | Скальпель стерильный, однократного применения | стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/короткие/длинные № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A в упаковке №10 Варианты исполнения МАЛЫЙ СКАЛЬПЕЛЬ стерильный однократного применения | шт | 192.76 | 10000 | 1927600
65 | Термометр | медицинский ртутный, ударопрочный с защитным полимерным покрытие. Начальное значение шкалы 35°Конечное значение шкалы 42°Диапазон измерения от 35° до 42°. | шт | 780 | 500 | 390000
66 | Манжета малая UA- серии (22-32см) | Стандартная нейлоновая манжета размером 22 - 32 см. | шт | 4360 | 20 | 87200
67 | Тонометр механический со встроенным стетоскопом | Противопыльная сеточка на нагнетателе и фитинге. Стандартная нейлоновая манжета размером 22 - 32 см. Металлический манометр с возможностью калибровки. Встроенный стетоскоп. Плавная регулировка выпуска воздуха | шт | 7720 | 100 | 772000
68 | Трубка трахеостомическая | Трубка трахеостомическая c манжетой, пласмассовая однократного применения, стерильная, размером (мм) №8, №9 для взрослых | шт | 2500 | 50 | 125000
69 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | с манжетой стерильная, однократного применения размерами (I.D): 6.0; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; | шт | 582.2 | 8000 | 4657600
70 | Шприц Жанэ | однократного применения для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания полостей пациента, а также для проведения энтерального питания, трехдетальный 150 мл. Тип 3-хдетальный концентрический | шт | 600 | 2000 | 1200000
71 | Оригинальный шприц Перфузор® 50 мл | Изготовлен из полипропилена. Кристально прозрачный цилиндр. Контрастная градуировка в мл. Нестираемая разметка. Идеальная читаемость. Коаксиальный наконечник с соединением Люэр лок для игл или других медицинских принадлежностей (инфузионных линий). Шток имеет овальный упор для удобства использования и предотвращения вращения. Минимальный остаточный объем. Поршень из синтетического материала (не содержит натуральный латекс) с двумя уплотнительными кольцами для медленной аспирации или введения лекарств. Имеются модели с аспирационными иглами. Аспирационные иглы со встроенным фильтром тонкой очистки 15 мкм | шт | 578 | 2000 | 1156000
72 | Шприц одноразовый | 2 мл 3-х компонентные | шт | 15.84 | 275000 | 4356000
73 | Шприц одноразовый | 5 мл 3-х компонентные | шт | 15.75 | 330000 | 5197500
74 | Шприц одноразовый | 10 мл 3-х компонентные | шт | 26.08 | 180000 | 4694400
75 | Шприц одноразовый | 20 мл 3-х компонентные | шт | 31.47 | 55000 | 1730850
76 | Электрод одноразовый | одноразовый для ЭКГ | шт | 180 | 1000 | 180000
77 | Бинт нестерильный | 7*14 | шт | 190 | 60000 | 11400000
78 | Бинт стерильный | 7*14 | шт | 195 | 2000 | 390000
79 | Биксы металлические (Коробка стерилизационные) КСК - 9 | Стерилизационный контейнер из нержавеющей стали объемом 9 литров предназначен для стерилизации необходимых изделий в медицинских учреждениях и их сохранности в стерильном виде в течение 20 суток. Условный объем (дм³) 9 Диаметр (мм) 290±10 Высота (мм) 175±5 Кол-во замков (шт) 2 Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) 320 Наработка на отказ не менее (циклов) 650 Размеры с упаковкой, мм 310×310×190 Масса не более (кг) 2,5 Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи (лет) 2 | шт | 32250 | 30 | 967500
80 | Биксы металлические (Коробка стерилизационные) КСК - 12 | Стерилизационный контейнер из нержавеющей стали объемом 12 литров предназначен для стерилизации необходимых изделий в медицинских учреждениях и их сохранности в стерильном виде в течение 20 суток. Условный объем (дм³) 12 Диаметр (мм) 315±5 Высота (мм) 190±5 Диаметр отверстий (мм) 6 Кол-во замков шт) 1 Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) 320 Наработка на отказ не менее (циклов) 650 Масса медицинского бикса D-12 не более (кг) 1,5 Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи (лет) 2 | шт | 38250 | 30 | 1147500
81 | Биксы металлические (Коробка стерилизационные) КСК - 18 | Изготовливается контейнер из нержавеющей стали КСК-18 способна сохранять стерильность обработанных изделий в течение 20 суток. подходит для стерилизаторов следующих типов: ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5); объем 18 дм3; диаметр 390 мм; высота 175 мм; масса не более 3 кг. | шт | 42830 | 30 | 1284900
82 | Подкладное судно пластиковое | Судно подкладное полимерное изготавливается из медицинского полипропилена, оно очень легкое и удобно в применении, его поверхность при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект "теплого материала"), изделие хорошо очищается, быстро и легко дезинфицируется, имеет различные цвета от белого до светло-коричневого. | шт | 5890 | 100 | 589000
83 | Кленка медицинская, подкладная | Клеенка подкладная с односторонним резиновым покрытием изготавливается путем нанесения резины на хлопчатобумажную основу (Мадапола́м) или синтетическую (полиэфирно-вискозную) ткань шириной 80-90 см, с применением различных пигментных оттенков (оранжевого, зеленого, белого, серого и др.), имеющей соответствующее разрешения органов здравоохранения. | метр | 1520 | 1000 | 1520000
84 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | Гигрометры ВИТ изготавливаются по ТУ25-11.1645-84 и представляют собой пластиковое основание, на котором закреплены температурная шкала и два капилляра, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, а также таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного»; шкальная пластина и таблица выполненны из металла | шт | 2500 | 100 | 250000
85 | Утка мужская пластмассовая 1 л с крышкой и ручкой | Емкость пластмассовая из полипропилена с широким горлом 1 л, с горизонтальной и вертикальной градуировкой и крышкой. | шт | 3000 | 200 | 600000
86 | Мочеточниковый двойной J -стент , с двумя открытыми концами, размерами (Fr): 4,8; длина (см): 16; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником | Двойной J стент серии GDJ в комплекте с красным толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент белого цвета изготовлен из мягкого полиуретана и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный. Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открытый с обеих сторон. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли содержат дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента составляет 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40 см. На дистальном конце стента установлена нейлоновая лигатура. Проволочный направитель выполнен из нержавеющей стали с покрытием PTFE (политетрафторэтилен), длиной 150 см . Стент упакован стерильно в комплекте. Диаметр стента 4,8 Fr. Длина стента 16 см | шт | 13570 | 30 | 407100
87 | Дыхательный контур 2,0 м | Дыхательный контур t для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Конфигурируемые шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина до 2,0 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Угловой соединитель 22М/15F с портом luer lock с герметизирующим "not loosing" колпачком. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг конфигурируемый длиной до 1,5 м.Принадлежности: соединитель 22М-22М.Материал: полипропилен, полиэтилен, эластомер, не содержит латекса.Упаковка: индивидуальная, стерильная.Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 5500 | 1000 | 5500000
88 | Дыхательный контур 1,6 м | Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента) с портами 7,6 мм. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Два разборных, самогерметизирующихся влагосборника, с клапанами поворотного типа, обеспечивающие герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Дополнительный шланг 0,8 м, диаметр 22 мм (для включения в линию активного увлажнения).Принадлежности: соединители 22М-22М (2 шт.).Материал: полиэтилен, без латекса.Упаковка: клинически чистая.Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 8300 | 1000 | 8300000
89 | Конфигурируемый соединитель | Конфигурируемый соединитель шарнирный для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др.. Конфигурируемый соединитель угловой 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом - двойной колпачок Flip top 7,6/9,5 мм с эластомерной герметизирующей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | шт | 2100 | 100 | 210000
90 | Анестезиологическая маска для взрослых средняя, с зеленой манжетой, 22М, размер 4 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, для взрослых средняя, анатомической формы, соединительный коннектор 22М, с мягкой манжетой зеленого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ и фталатов. Размер 4. Размеры маски (по краю манжеты, наибольшие): ширина не более 87 мм, длина не более 115.4 мм. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. | шт | 630 | 1000 | 630000
91 | Анестезиологическая маска, для взрослых большая, с оранжевой манжетой, 22М, размер 5 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, для взрослых большая, анатомической формы, соединительный коннектор 22М, с мягкой манжетой оранжевого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ и фталатов. Размер 5. Размеры маски (по краю манжеты, наибольшие): ширина не более 92.8 мм, длина не более 123 мм. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. |  | 630 | 1000 | 630000
92 | Система закрытая аспирационная трахеостомическая для взрослых, 24 часа, размер 12 Fr | Система закрытая аспирационная для взрослых TrachSeal обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через трахеостомическую трубку во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от дыхательного контура. Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 305 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 4,0 мм (12 Fr). Катетер промаркирован по глубине введения от 6 см до 25 см с шагом 1 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с трахеостомической трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F. |  | 13900 | 20 | 278000
93 | Система закрытая аспирационная трахеостомическая для взрослых, 24 часа, размер 14 Fr | Система закрытая аспирационная для взрослых TrachSeal обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через трахеостомическую трубку во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от дыхательного контура. Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 305 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 4,0 мм (12 Fr). Катетер промаркирован по глубине введения от 6 см до 25 см с шагом 1 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с трахеостомической трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F. Материал: силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. |  | 13900 | 20 | 278000
94 | Носовая кислородная магистраль одноразовый | Носовая кислородная магистраль с мягкими изогнутыми зубцами 2100 мм взрослая | шт | 923.55 | 2000 | 1847100
95 | Направляющий воздуховод одноразовый, стерильный | воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый имеет физиологический изгиб трубки овального сечения, сплющенное в переднезаднем направлении и с косым срезом на внутреннем конце, замкнутый центральный канал, края воздуховода идеально гладкие, по цвету загубника (международная кодировка) различаются по размер 6 длина 120 мм. | шт | 395 | 200 | 79000
96 | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный Clear-Guard 3 | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный Clear-Guard 3 с электростатической мембраной, с портом Луер Лок, с антиокклюзионным механизмом, соединение 22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 200мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика. | шт | 1010 | 5000 | 5050000
97 | Абсорбент углекислого газа Spherasorb, 5 л | Абсорбент углекислого газа (натронная известь) Spherasorb, содержащий гидроксид щелочного металла, для использования в закрытом реверсивном дыхательном контуре. Частицы сферической формы 3-4 мм для оптимального распределения дыхательной смеси в абсорбере и увеличения площади поглощения. Эффективность поглащения CO₂ - 140 л/мин, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н₂О, канистра 5 л (масса не менее 4,25кг). Цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | канистра | 21300 | 100 | 2130000
98 | Магистрал с колоколом средного объема | Аутотрансфузии Cell Savera 5, Магистрал с колоколом средного объема 125мл .код REF-261 | шт | 96453 | 10 | 964530
99 | Магистрал аспирация и антикагуляции МТ-00208 | Аутотрансфузии Cell Savera 5, Магистрал аспирация и антикагуляции МТ-00208. | шт | 152120 | 10 | 1521200
100 | Резервуар мягкий коллекторный REF-00240 МТSА | Аутотрансфузии Cell Savera 5, Резервуар мягкий коллекторный REF-00240 МТSА | шт | 36210 | 10 | 362100
101 | Ёмкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий с принадлежностями (ЕДПО-3) | Изготовлены из прочных химически стойких нетоксичных пластиков: полистирола (ЕДПО-10Д-01) и полипропилена (ЕДПО-02). | шт | 11700 | 30 | 351000
102 | Ёмкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий с принадлежностями (ЕДПО-5) | Изготовлены из прочных химически стойких нетоксичных пластиков: полистирола (ЕДПО-10Д-01) и полипропилена (ЕДПО-02). | шт | 17800 | 30 | 534000
103 | Ёмкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий с принадлежностями (ЕДПО-10) | Изготовлены из прочных химически стойких нетоксичных пластиков: полистирола (ЕДПО-10Д-01) и полипропилена (ЕДПО-02). | шт | 33600 | 30 | 1008000
104 | Емкость для хранения термометров ЕХТ | Емкость для хранения термометров изготовлена из ударопрочного, химически стойкого нетоксичного полистирола по ГОСТ 28250. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% синтетического порошкообразного моющего средства по ГОСТ 25644 или 5% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или другими разрешенными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения | шт | 4000 | 20 | 80000
105 | Бумага для ЭКГ | 57 мм*23м*12 мм | шт | 1000 | 200 | 200000
106 | Бумага для ЭКГ | 110 мм*30 м*12мм | шт | 1710 | 400 | 684000
107 | Бумага для ЭКГ | 210 мм*20 м*16 мм | шт | 2500 | 400 | 1000000
108 | Мини-Спайк, фильтр- канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы | стандартный наконечник с антибактериальным воздущным фильтром 0,45 µм, зеленый | шт | 1054 | 200 | 210800
109 | Бумага для для УЗИ | 110 см х 20 м | шт | 5625 | 100 | 562500
110 | Презервати́в медицинское изделие | они надеваются на датчики аппаратов ультразвуковой диагностики при введении датчиков ректально (в прямую кишку) и вагинально | шт | 35 | 12000 | 420000
111 | Гел для УЗИ | 5 литр | канистра | 5505 | 50 | 275250
112 | Корцанг | Корнцанг прямой 250 мм (Корнцанг прямой 250 мм) | шт | 3260 | 200 | 652000
113 | Зажим изогнутый | кровоостанавливающий зажим с длинными узкими рабочими губками, имеющими острые зубцы, причем единственный зубец одной губки входит между двумя зубцами второй губки. 150 мм | шт | 5800 | 320 | 1856000
114 | Зажим прямой | Зажим артериальный 1*2 зубый зубчатый прямой 150 мм | шт | 9700 | 340 | 3298000
115 | Корцанг изогнутый | хирургический инструмент для захватывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала, представляющий собой зажим с кремальерой, длинными изогнутыми браншами и овальными губками с насечкой 250 мм | шт | 10600 | 400 | 4240000
116 | Крючок трахеотомический 200 мм | однозубый острый крючок, инструмент для захвата, подтягивания и фиксации трахеи при хирургических операциях на гортани и трахее | шт | 13760 | 10 | 137600
117 | Зажим к/о типа "Москит", прямой, 152 мм. | зажим кровоостанавливающий: общее наименование хирургических зажимов для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения; зажимы кровоостанавливающие имеют рабочие губки с мелкой насечкой и конической наружной поверхностью | шт | 1400 | 250 | 350000
118 | Лоток почкаобразный ЛМП 260 | Лотки медицинские почкообразные изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. 260 мм/160 мм/32 мм, 0,5 литр | шт | 9800 | 200 | 1960000
119 | Иглодержатеь | Инструмент выполнен из нержавеющей стали и имеет эргономичную форму для удобного расположения в руке 200 мм | шт | 17200 | 200 | 3440000
120 | Пинцет хирургический 250 мм | Пинцет хирургический: пинцет для прочного удержания захваченной ткани, одна бранша которого имеет на конце два зубца, а вторая - один зубец, совмещающийся при смыкании пинцета с впадиной между зубцами первой бранши | шт | 5120 | 10 | 51200
121 | Термографическая медицинская пленка | Для рентгеннографии DRAYSTAR DT2B размерами 35х43 №100 | упаковка | 112700 | 150 | 16905000
122 | Термографическая медицинская пленка | Для рентгеннографии DRAYSTAR DT2B размерами 20х25 №101 | упаковка | 40200 | 20 | 804000
123 | Кассеты для рентген пленок 30х40 | Кассеты и экраны рентгеновские – изделия медицинского назначения, предназначенные для использования с пленками рентгеновскими при проведении рентгенологических исследований. | шт | 26200 | 10 | 262000
124 | Кассеты для рентген пленок 24Х30 | Кассеты и экраны рентгеновские – изделия медицинского назначения, предназначенные для использования с пленками рентгеновскими при проведении рентгенологических исследований. | шт | 20300 | 10 | 203000
125 | Кассеты для рентген пленок 18Х24 | Кассеты и экраны рентгеновские – изделия медицинского назначения, предназначенные для использования с пленками рентгеновскими при проведении рентгенологических исследований. | шт | 20300 | 10 | 203000
126 | Рентгензащита для шеи и щитовидной железы, ВР-0,35 средний, Pb 0,35 для 100 кВ | Размер 38-46, Длина воротника - 30 см; ширина - 30 см, ВР-0,35 средний, Pb 0,35 для 100 кВ | комплект | 34980 | 10 | 349800
127 | Рентгенозащитный халат ХРЗ-0,35/0,25 средний, Pb 0,35 спереди и Pb 0,25 сзади | Длина халата от середины плеча до нижнего края – 110 см. размер – MM (46-54), LM (56-60). | комплект | 481617 | 10 | 4816170
128 | Две шприц-колбы для инжектора (линия с двумя клапанами) | Набор состоит из двух шприцев по 200 мл и трубки для заполнения рентгенконтрастным веществом и спиральной линией высокого давления с двумя встроенными антирефлюксными клапанами. | штук | 25000 | 50 | 1250000
129 | Гадоксетовая кислота | раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль шприцы 10 мл | шприц | 58327.5 | 20 | 1166550
130 | Кассеты для рентген пленок 18х24 | Кассеты и экраны рентгеновские – изделия медицинского назначения, предназначенные для использования с пленками рентгеновскими при проведении рентгенологических исследований. | шт | 18500 | 10 | 185000
131 | Оригинальная кассета PcCR CR 1417 и 140CR Reader 14x17" кассета (электронная кассета) | Кассеты и экраны рентгеновские – изделия медицинского назначения, предназначенные для использования с пленками рентгеновскими при проведении рентгенологических исследований. | шт | 264000 | 2 | 528000
132 | Рассеивающий REM - электрод с гидрогелем для взрослых (возвратный) Е7507 | Для пациентов с массой тела более 13,6 кг, Кабель 2,7 м/4,6 м, Площадь пластины 114 х 183 мм, Не содержит ПВХ и латекса, Для генераторов с функцией RECQM (функция контроля контакта рассеивающего электрода и пациента) | шт | 6700 | 2000 | 13400000
133 | Клипсы титановые хирургические средне-большие стерильные для лапароскопических операций типа LT-300. | Средне-большие (не менее 8.7 мм после сжатия), в магазине 6 шт. (типа LT300) | упаковка | 8430 | 1200 | 10116000
134 | Лигирующие нерассасываемые полимерные клипсы Hem-o-lok WK544240 для сосудов и тканей: 5-13 мм. по 6 клипс в каждом | Изготовлены из нерассасывающегося биоинертного полимера | упаковка | 17000 | 200 | 3400000
135 | Лигирующие нерассасываемые полимерные клипсы Hem-o-lok WK544250 для сосудов и тканей: 7-16 мм. по 6 клипс в каждом | Изготовлены из нерассасывающегося биоинертного полимера | упаковка | 17000 | 200 | 3400000
136 | Лигирующая клипса титановая №6 | Клипсы титановые хирургические, в картридже по 6 клипс | упаковка | 4750 | 200 | 950000
137 | Лигирующая клипса титановая HorizonSMALL №5 | Клипсы титановые хирургические, в картридже по 6 клипс | упаковка | 4750 | 200 | 950000
138 | Нить хирургическая ПДС мононить, цвет фиолетовый, условный размер 6/0 длиной 70 см, две иглы колющие 9,3 мм Z1702Н | ПДС - Синтетическая рассасывающаяся мононить состоит из 100% полидиоксанона. Цвет фиолетовый | шт | 5600 | 50 | 280000
139 | Сетка полипропиленовая хирургическая стандартный, размер 15 см х 15 см | Сетка состоит из нерассасывающихся волокон, изготовленных из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина (C3H6)n | шт | 22000 | 20 | 440000
140 | Сетка полипропиленовая хирургическая стандартный, размер 30 см х 30 см | Сетка состоит из нерассасывающихся волокон, изготовленных из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина (C3H6)n | шт | 29050 | 20 | 581000
141 | Нить хирургический рассасывающий (кетгут) с атравматической иглой размер (USP) - 3/0, 5/0, длина 75 см. Игла длиной 20 мм -25 мм с изгибом 1/2 окружности. | высококачественная органика животного происхождения, является рассасывающимся шовным хирургическим материалом. | шт | 715 | 2000 | 1430000
142 | Центральный венозный катетер (для гемодиализа) | Двухпросветный Центральный Венозный Диализный Катетер c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Диаметр - 8, 9, 12, 14 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,035 дюйм Х 60, 68 см с прямым и j-образным кончиком. Колпачки. Игла 18Gaх6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Возможность поставки катетера с антибактериальным покрытием хлоргексидина и сульфадиазина серебра. | шт | 22000 | 500 | 11000000
143 | Сосудистый протез POLYMAILLE C бифуркационный | Бифуркационный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Гемодинамически корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм): 12х6х6, 14x7х7, 16x8х8; 18x9х9; 20x10х10; длина (см): 50. Размеры по заявке заказчика.Совместимость с различным шовным материалом.коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. | шт | 260000 | 6 | 1560000
144 | Наборы турникетов SURE-SNARE | В наборы входят трубки красного цвета различной длины с пробкой на одном конце. Пробка фиксирует шовную нить в трубке с одного конца, и зажим при этом не требуется. | шт | 15000 | 50 | 750000
145 | Медицинская силиконовая Поверхностная петля | Силиконовые сосудистые соединения с CE и ISO, хирургические циферблаты для сосудов, красные, синие, желтые, белые, стерионные циферблаты для сосудов | шт | 2500 | 50 | 125000
146 | Наконечники отсосы одноразовые | Наконечник отсоса по Янкауэр с шариком загнутый 78-1100 | шт | 6000 | 50 | 300000
147 | Наконечники отсосы многоразовые | С18-103-33 (ЭМ-188) Наконечник отсоса по Pool. Длина 330 мм, диам. 10 мм | шт | 12000 | 30 | 360000
148 | Аортовыкусыватель (перфоратор) стерильный одноразовый | размеры №3, №4 | шт | 21500 | 20 | 430000
149 | Резка коагуляционная одноразовая, стерильная | Одноразовые стерильные карандаши с ручным управлением; длину кабеля и клеммный разъем. - Доступны в виде отдельных карандашей и в комплекте (карандаш + холтер) | шт | 6000 | 500 | 3000000
150 | Биполярный кабель, для пинцетов BOWA сплоским коннектром.двух-пиновый 28мм,L=4.5м | Кабели являются соединительным элементом между аппаратами и инструментами, которые предназначены для работы в повседневной жизни электрохирургии. | шт | 52500 | 20 | 1050000
151 | Пинцет биполярный прямой, 8мм х 1 мм длина 190 мм | Пинцет состоит из двух изолированных бранш. На дистальном конце бранш имеются неизолированные кончики для захвата тканей. На проксимальном конце расположен соединитель для кабеля биполярного выхода ВЧ аппарата. | шт | 52500 | 20 | 1050000
152 | Ручки (держатели электродов) электрохиругичнские, стерильные одноразовые | Трехкнопочное управление резанием, коагуляцией, режимом гемостатической диссекции, кабель 3 м | шт | 51000 | 20 | 1020000
153 | Монополярный электрод-шарик удлиненный 165 мм | материал: нержавеющая сталь, диаметр шарика 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый | шт | 12000 | 20 | 240000
154 | Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками 3-61 | Материал: нержавеющая сталь, Общая длина 200 мм Ширина губок 25 мм, высота губок 96 мм | шт | 32000 | 10 | 320000
155 | Корцанг прямой, 260 мм. Щ-20-1 П | нержавеющая сталь для захватывания перевязочных материалов, извлечения инородных тел.длина 260 мм. | шт | 9500 | 10 | 95000
156 | Иглодержатель общехирургический 120 мм, И-241 | нержавеющая сталь. длина 120 мм. | шт | 6800 | 5 | 34000
157 | Крючок пластинчатый парные, 120 мм К-13П | нержавеющая сталь, длина 120 мм. Многоразовый | шт | 6500 | 10 | 65000
158 | Крючок пластинчатый парные, 130 мм К-14П | нержавеющая сталь, длина 130 мм. Многоразовый | шт | 6700 | 70 | 469000
159 | Пинцет анатомический 200 мм ПМ-12П | нержавеющая сталь, длина 200 мм, Многоразовый | шт | 5200 | 110 | 572000
160 | Пинцет анатомический 150 мм ПМ-11П | нержавеющая сталь, длина 150 мм. Многоразовый | шт | 4200 | 210 | 882000
161 | Зонд хирургический пуговчатый 2-х сторонный 16х1,5 ЗН-10П | нержавеющая сталь, 2-х сторонный 16х1,5 ЗН-10П. Многоразовый | шт | 2000 | 30 | 60000
162 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже, 90 мм К-132 П | нержавеющая сталь, ддлина 90 мм. Многоразовый | шт | 6250 | 500 | 3125000
163 | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изокнутый 230 мм | нержавеющая сталь, длина 230 мм. Многоразовый | шт | 10000 | 60 | 600000
164 | Щипцы полипные окончатые 225х13 Щ-34 | нержавеющая сталь, медицинские щипцы, рабочие части которых имеют овальное зубчатое исполнение с отверстиями.Многоразовый | шт | 15000 | 10 | 150000
165 | Зонд ушной с навивкой З-171 | общая длина 140 мм из нержавеющей стали | шт | 2100 | 10 | 21000
166 | Зонд хирургический (носовой с навивкой) | общая длина 142 мм, диаметр 1,6 мм из нержавеющей стали | шт | 2100 | 10 | 21000
167 | Пинцет анатомический глазной прямой | общая длина 100 мм из нержавеющей стали | шт | 5200 | 10 | 52000
168 | Пинцет ушной - штыковидный | общая длина 140 мм из нержавеющей стали | шт | 5200 | 10 | 52000
169 | Инструмент для ринопластики, пинцет из нержавеющей стали, неинвазивный носовой пинцет, пинцет в форме пистолета | общая длина 16 см из нержавеющей стали | шт | 6500 | 10 | 65000
170 | Игла Куликовского | для прокола гайморовой полости и-44в, длина 110 мм | шт | 9700 | 20 | 194000
171 | Костные кусачки | нержавеющая сталь, винтовой замок с двойной передачей, длина 160 мм. Многоразовый | шт | 44000 | 7 | 308000
172 | Проволока ортодонтическая диаметр 0,8 мм | несетрильные, нержавеющии сталь в пакетике 5м. | шт | 2500 | 100 | 250000
173 | Проволока стоматологическая диаметр 0,3 мм | катушка 5 кг. Нестерильные, нержавеющий сталь | шт | 10500 | 2 | 21000
174 | Иглы карпульные | стерильные одноразовые 12mm*0.31 30G (уп 100шт). | шт | 26 | 1500 | 39000
175 | Мешок АМБУ ручной, для взрослых, одноразовый, V 1500 мл, с резервуарным мешком из ПХВ, кислородной линией 2, маской | Полноценный мешок АМБУ состоит из 7 частей: маски, основного вентиляционного и резервного мешков, системы клапанов и ниппеля. | шт | 15000 | 60 | 900000
176 | Датчик инвазивного давления BD одноканальный | Сменные одноразовые датчики для измерения инвазивного давления различных стандартов, одноканальные. Содержат все необходимые комплектующие. Датчики подключаются к монитору через удлинительный кабель. В наличии имеются кабели для различных марок медицинской техники (Nihon Kohden), которые позволят подключить предлагаемые датчики с обеспечением совместимости. | шт | 8500 | 100 | 850000
177 | Система для нагревания физрастворов DI-60HL | Одноразовый набор для нагревания, стерильный, поток 30 1100 мл/мин | набор | 25650 | 20 | 513000
178 | Дискофикс С-3, синий, 3-ходовой кран 360*, без ПВХ и латекса | Стерильный одноразовый повышенная механическая и химическая устойчивость, для инфузионных терапии и мониторинга, винтовые соединения | шт | 569.5 | 1000 | 569500
179 | Интубационный стилет, размер 14 Fr | Стилет для эндотрахеальных трубок 7,0-9,0 - Проводниковый стилет для интубационной трубки, алюминиевый, гибкий, с изогнутым атравматичным дистальным концом, разметкой для определения глубины введения, покрытый атравматичной оболочкой 14Fr/4.7mm/5-11. | шт | 2707.1 | 50 | 135355
180 | Ларингеальная маска размер 5 (вес пациента более 70 кг) | Ларингеальная маска, размер 5 (вес пациента более 70 кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом. На корпусе воздуховода отображается информация о размере маски, массе пациента (определяет размер), объёме шприца для надутия манжеты. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения дыхательного контура. Материал: имплантационный нетоксичный ПВХ.Упаковка: индивидуальная, стерильная.Срок стерильности (срок гарантии): 3 года от даты выпуска. | шт | 5400 | 100 | 540000
181 | Ларингоскоп в комплекте с рукояткий | многоразовый | шт | 115000 | 10 | 1150000
182 | Инфузионная манжета для флаконов 500 мл | многоразовый | шт | 56000 | 2 | 112000
183 | Лоток медицинский почкообразный | Изготовлен из нетоксичного полимерного материала 600 мл | шт | 3600 | 100 | 360000
184 | АЗОПИРАМ-КОМПЛЕКТ Набор реагентов Чистовье 100 мл | для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. Набор рассчитан на приготовление 100 мл рабочего реактива. | набор | 3040 | 30 | 91200
185 | Индикатор возд. стерилизации МедИС 132/20-1 (1000 тестов) внутренние б/ж | для паровой стерилизации | упаковка | 5100 | 100 | 510000
186 | Крафт бумага | высокопрочная обёрточная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы.плотность 78 гр/м2, ширина 840 мм | кг | 1800 | 1000 | 1800000
187 | Нож | круглый, 90°,16 см, диам. 2.0 мм | шт | 146300 | 1 | 146300
188 | Молоток, | металлический, большая модель, диаметр 30 мм, длина 19, 5 см | шт | 154000 | 2 | 308000
189 | Ножницы, носовые | средние, рабочая длина 9.5 см, с зубчатыми лезвиями | шт | 280500 | 2 | 561000
190 | Щипцы, носовые | прямые, рабочая длина 11 см, размер 0 | шт | 511500 | 1 | 511500
191 | Щипцы, носовые | загнутые вверх на 45°, рабочая длина 11 см, размер 2 | шт | 596200 | 1 | 596200
192 | Щипцы | загнутые вверх на 90°, рабочая длина 11 см, размер 1 | шт | 704000 | 1 | 704000
193 | Щипцы для носовой перегородки, | рабочая длина 9 cм, прямые | шт | 360800 | 2 | 721600
194 | Элеватор | двусторонний, полуострый и тупой, длина 20 см | шт | 77000 | 2 | 154000
195 | Элеватор, вращающийся отсасывающий, для ринопластики и назальной хирургии, легко удерживаемый благодаря вращаемому трубчатому соединению, | длина 19 см | шт | 330000 | 2 | 660000
196 | Долото | плоское, градуированое, прямое, длина18.5 см, ширина 3 мм | шт | 94600 | 2 | 189200
197 | Щипцы, захватывающие | для придаточных пазух носа, с устойчивыми браншами, загнутые вверх на 90°, с одной подвижной браншей до 120°, открывающиеся назад, рабочая длина 10 см | шт | 764500 | 1 | 764500
198 | Роторасширитель | стандартная модель с подвижными крючками для зубов 744501, используется с языкодержателями 743910-744405 | шт | 642400 | 1 | 642400
199 | Языкодержатель | размер 4 | шт | 221100 | 1 | 221100
200 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный. | шт | 4104100 | 2 | 8208200
201 | Ножницы, ушные микро-ножницы | лезвия клювообразной формы, длина разреза 7 мм, рабочая длина 8 см | шт | 476300 | 1 | 476300
202 | Корзинка, металлический поддон, для стерилизации и хранения ушных инструментов, перфорированный, дно с держателями для 16 штыковидных ушных микро инструментов, крышка с силиконовыми мостиками, | внешние размеры 250 мм х 240 мм х 40 мм | шт | 713900 | 1 | 713900
203 | Щипцы, носовые | режущие насвозь, для гладкого, тканещадящего разреза, загнутые вверх на 45°, ширина 2.5 мм, рабочая длина 11 см | шт | 930600 | 1 | 930600
204 | Щипцы, антральный выкусыватель, жесткий, продольнорежущий вперед вверх на 65°, | размер 3.5 мм х 3.7 мм для удаления мелких костных сегментов в окне придаточных пазух, длина 11 см | шт | 1038400 | 1 | 1038400
205 | Тубус, для промывания 30°, | овальный, 4.8 x 6.0 мм, рабочая длина 14 см, для использования с оптикой HOPKINS 7230 ВA и системой промывки линз | шт | 600600 | 1 | 600600
206 | Контейнер, проволочный, для чистки стерилизации и хранения одного жесткого эндоскопа, с держателем для адаптеров для световода, с силиконовым держателем для оптики и крышкой. | Наружные размеры (ш x г x в): 290 x 60 x52 мм. Для жестких эндоскопов диаметром до 5 мм и рабочей длиной 20 см. | шт | 294800 | 1 | 294800
207 | Щипцы, по KUHN-BOLGER, | ложкообразные, вертикально открывающиеся, загнутые вверх на 55°, рабочая длина 12 см, диам. бранш 3 мм | шт | 819500 | 2 | 1639000
208 | Набор для чрескожной нефростомии серии GPNS для введения по методу Сельдингера. | Набор должен включать: Катетер диаметром 14 Fr., длина 30 см. Пункционная игла 18G (1.3 мм), длиной 20 см, с эхогенным кончиком. проводник по Lunderquist (длина 80 см, J-образный кончик, с покрытием из ПТФЭ, размер 0.036"); 4 фасциальных расширителя (10/12/14/16F), коннектор для мочеприемника, скальпель.На зеленой рукоятке скальпеля имеются мелкие поперечные бороздки, предотвращающие выскальзывание скальпеля. Катетер должен иметь не менее 5 дренажных отверстий на внутренней стороне пели, иметь метки глубины, лигатуру, рентгенконтрастным, выполнен из материала Tecoflex. Поставляется стерильным в блистерной упаковке. | шт | 39570 | 50 | 1978500
209 | Полу-жесткие щипцы 27425 Р | Полужесткие инструменты с использованием универсальными цистоуретерореноскопа для извлечения камней и фрагментов после контактной литотрипсии полужесткие, с двумя подвижными браншеми 5шр, длина 600мм. | уп | 410850 | 5 | 2054250
210 | Режущая петля, монополярная, угловая,24 шр 27050 G | Набор инструментов для эндоскопических операций | набор | 37950 | 60 | 2277000
211 | Щипцы для дробления камней , одна бранша подвижна 27074 В | Щипцы для дробления камней позволяют проводить литотрипсию камней небольшого размера и обработки фрагментов до пригодных к аспирации размеров полсе применения литотриптора. | набор | 1104950 | 1 | 1104950
212 | Тубусы резектоскопа с вращающейся внутренней трубкой и с защелкивающимся механизмом | Тубусы резектоскопа с вращающейся внутренней трубкой и с защелкивающимся механизмом 27050 SC внутренняя трубка, вращающаяся с керамической изоляцией , для использования с внешним тубусом резектоскопа 26050 SC 26шр. 27050 EP рабочий эемент 27050 АЕ. | набор | 576400 | 2 | 1152800
213 | Корзинчатый захват для камней | размер 5 Шр., длина 60см., корзина27023 VR,3х 27023 VS спираль | шт | 943250 | 5 | 4716250
214 | Тубус цисто и уретроскопа | Цисто- уретроскоп для взрослых и подростков для цистоскапии 27026А Телескопический мостик 27025G | шт | 419100 | 2 | 838200
215 | Полу-жесткие щипцы 27425 F для удаления инородных тел - 60 см | универсальными цистоуретерореноскопа для извлечения камней и фрагментов после контактной литотрипсии полужесткие, с двумя подвижными браншами 5 шр. | шт | 410850 | 5 | 2054250
216 | Полу-жесткие щипцы 27425 R для удаления инородных тел - 60 см | универсальными цистоуретерореноскопа для извлечения камней и фрагментов после контактной литотрипсии полужесткие, с двумя подвижными браншами 5 шр. 60 см | шт | 410850 | 5 | 2054250
217 | Уретерренофиброскоп 11278 АUK1 | широкий угол обзора и высокая подвидность дистального конца облегчают ориентацию 270 градус . Рабочий канал 7 шр. | шт | 14014000 | 1 | 14014000
218 | Щипцы для удаления инородных тел | Щипцы для удаления инородных тел 27071 TJ | шт | 400400 | 2 | 800800
219 | Полу-жесткие щипцы 27175 А для удаления инородных тел - 40 см | Щипцы для удаления инородных тел, гибкие , обе бранши подвижны 7 шр. Длина 40 см. | шт | 298100 | 2 | 596200
220 | Коагуляционный электрод - шарик 5 мм. 27050 NK | Коагуляционный электрод - шарик | шт | 37950 | 4 | 151800
221 | Монополярный высококочастотный кабель 277КЕ | Монополярный высококочастоный кабель 277 А | шт | 51150 | 2 | 102300
222 | Оптоволоконный световод | Оптоволоконный световод 495NA | шт | 276650 | 2 | 553300
223 | Уретерореноскоп 6°, 8,5 шр , рабочая длина 430 мм.27002LK | Уретерореноскоп 12°, 8,5 шр , рабочая длина 430 мм | шт | 4789400 | 2 | 9578800
224 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | Передне - бокового видения 30, крупноформатная , диаметр 4 мм. Длина 30,0 см. автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код черный 27005 BA | шт | 2883650 | 2 | 5767300
225 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | крупноформатная , диаметр 4 мм. Длина 30,0 см. автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код черный 27005 FA мм | шт | 2883650 | 1 | 2883650
226 | Головка видеокамеры ТН 110 | Эндовидеоэндоскапический видеокамера | шт | 6125360 | 2 | 12250720
227 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS 0° | крупноформатная , диаметр 4 мм. Длина 30,0 см. автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код черный 27005 АА | шт | 2883650 | 1 | 2883650
228 | 28802HG Рукоятка, для вапоризационных электродов многоразовая | 28802HG Рукоятка, для вапоризационных электродов многоразовая | шт | 437500 | 1 | 437500
229 | 010151-10 Вапоризационный электрод с отсосом, | 010151-10 Вапоризационный электрод с отсосом, | шт | 2125625 | 1 | 2125625
230 | 010155-10 Вапоризационный электрод с отсосом, Изогнут на 45 градусов, длина 150мм. | 010155-10 Вапоризационный электрод с отсосом, Изогнут на 45 градусов, длина 150мм. | шт | 2125625 | 1 | 2125625
231 | Стерильный, 10 шт в уп. | Стерильный рассасывающийся гемостатический материал из окисленной целлюлозы, 50 x 75 mm. Продукт представляет собой стерильный рассасывающийся кровоостанавливающий материал из окисленной целлюлозы (OC). Оксидированная целлюлоза представляет собой тканевый материал, получаемый путем окисления хлопчатобумажной марли класса «Альфа» с использованием закиси азота. Низкий рН целлюлозной кислоты в продукте обладает едкими свойствами, которые приводят к гемостазу посредством начальной денатурации белков крови. Продукт обеспечивает гемостаз при хирургических вмешательствах для остановки капиллярного, венозного и мелкого артериального кровотечения, когда перевязка, наложение швов или другие традиционные методы остановки нецелесообразны или неэффективны. Гемостаз через 3-4 минуты. Полностью всасывается в течение 7- 14 дней. Можно резать без износа. Высокая гибкость и драпируемость. Подходит для лапароскопических процедур. Нет эффекта памяти ткани. | шт | 3200 | 500 | 1600000
232 | Раствор Кустодиол для перфузий 1000 мл, (полиэтиленовые коробке ) | раствор для перфузий по 1000 мл в пластиковых пакетах. По одному пакету в коробке из картона (промежуточная упаковка). По 6 коробок в коробке из картона. | шт | 447000 | 5 | 2235000
233 | Препараты железа для парентерального введения | раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5 мл | ампула | 1687.12 | 2000 | 3374240
234 | Агар Плоскирева-ГРМ | Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая | кг | 103740 | 2 | 207480
235 | Ацетатный агар | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | кг | 105360 | 0.5 | 52680
236 | Бифидум-среда | Питательная среда для культивирования и выделения бифидобактерий | кг | 266855 | 2 | 533710
237 | Бруцеллезный диагностикум | антигенный жид.диагностикум-д/РА4*15мл-60мл | уп | 39600 | 2 | 79200
238 | Бульон Сабуро | сухой | кг | 79698 | 2 | 159396
239 | Питательная среда№2ГРМ | Сабуро для выращивания грибов | кг | 101350 | 3 | 304050
240 | Лактобакагар | Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая | кг | 253440 | 1 | 253440
241 | Менингоагар | Питательный агар для культивирования и выделения менингококков сухая | кг | 255940 | 3 | 767820
242 | Питательная среда № 14 ГРМ | цитратный агар Симмонса | кг | 131000 | 0.5 | 65500
243 | Среда Гисса-ГРМ с лактозой | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | кг | 47760 | 0.25 | 11940
244 | Среда Гисса-ГРМ с мальтозой | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | кг | 61440 | 0.25 | 15360
245 | Среда Гисса-ГРМ с маннитом | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | кг | 52655 | 0.25 | 13163.75
246 | Среда Гисса-ГРМ с сахарозой | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | кг | 50540 | 0.25 | 12635
247 | Среда Гисса–ГРМ с глюкозой | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | кг | 82000 | 0.25 | 20500
248 | Агар Эндо | Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая | кг | 90775 | 20 | 1815500
249 | Среда АГВ | Питательная среда для определения антибиотикочувствительности микроорганизмов сухая | кг | 63360 | 20 | 1267200
250 | Среда тиогликолевая | для контрольной, стерильная | кг | 148000 | 1 | 148000
251 | Среда для выделения псевдомонад | для выращивания Pseudomonas aeruqinosa и Staphylococcus aureus (основа агара для псевдомонад) | кг | 120520 | 1 | 120520
252 | Среда Олькеницкого | трехсахарный агар с солями железа – для выявления сероводорода и определения ферментации актозы,глюкозы,сахарозы | кг | 119100 | 1 | 119100
253 | АгарГРМ,Мясо-пептонный агар | питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой | кг | 123260 | 30 | 3697800
254 | Экстракт пекарных дрожжей | 0,25 кг | кг | 111000 | 1 | 111000
255 | Глюкоза ( декстроза) | 0,25 кг | кг | 30680 | 3 | 92040
256 | Сахароза. | 0,25 кг | уп | 32100 | 2 | 64200
257 | Маннит | 0,25 кг | кг | 110910 | 1 | 110910
258 | Мочевина | 0,25 кг | кг | 20160 | 1 | 20160
259 | Крахмал-индикатор растворимый | 0,25 кг | кг | 9720 | 0.5 | 4860
260 | Теллурит калия 2% раствор | ингибитор дифтерии, 5фл.х 10мл | фл | 12960 | 5 | 64800
261 | Диски с азитромицином | 100шт х 1фл.(15мкг),1фл. | фл | 3660 | 20 | 73200
262 | Диски с азлоциллином | 100шт х 1фл.(75мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
263 | Диски с амикацином | 100шт. х 1фл.(30мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
264 | Диски с амоксициллином | Хиконцил,Амосин,Амоксиклав, 100шт х 1фл.,1фл. | фл | 3660 | 20 | 73200
265 | Диски с ванкомицином | 100шт х 1фл.(30мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
266 | Диски с гентамицином | 10 мкг 100 шт х 1 фл. | фл | 3660 | 20 | 73200
267 | Диски с доксициклином | 30мкг 100шт х 1фл. | фл | 3660 | 20 | 73200
268 | Диски с имипенемом | 100шт х 1фл.(10мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
269 | Диски с канамицином | 100шт х 1фл.(30мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
270 | Диски с карбенициллином | 25 мкг 100 шт х 1 фл. | фл | 3660 | 20 | 73200
271 | Диски с кетоконазолом | 100шт х 1фл.,20мкг | фл | 3660 | 5 | 18300
272 | Диски с кларитромицином | 100шт х 1фл.(15мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
273 | Диски с клатримазол | 10мг 100шт | фл | 3660 | 5 | 18300
274 | Диски с клиндамицином | 100шт х 1фл.(2мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
275 | Диски с левофлоксацином | 100шт х 1фл.,1фл. | фл | 3660 | 20 | 73200
276 | Диски с налидиксовой к-той | 100шт х 1фл.30мкг | фл | 3660 | 3 | 10980
277 | Диски с нистатином | 100шт х 1фл.(8мкг) | фл | 3660 | 3 | 10980
278 | Диски с норфлоксацином | 100шт х 1фл.(10мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
279 | Диски с оксациллином | 10мкг, 100шт х 1фл. | фл | 3660 | 20 | 73200
280 | Диски с олеандомицином | 100шт х 1фл.(15мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
281 | Диски с офлоксацином | 100штх1фл.(5мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
282 | Диски с противогрибк. преп. | 3 фл. по100шт., 1уп. | фл | 3660 | 3 | 10980
283 | Диски с флюконазолом | 100шт х 1фл.,40мкг | фл | 3660 | 3 | 10980
284 | Диски с фурадонином | 100шт х 1фл.(300мкг) | фл | 3660 | 5 | 18300
285 | Диски с фуразолидоном | 100шт х 1фл.(300мкг) | фл | 3660 | 5 | 18300
286 | Диски с цефазолином | 100шт х 1фл. (30мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
287 | Диски с цефаклором | 100шт х 1фл.(30мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
288 | Диски с цефепимом | 100шт х 1фл.(30мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
289 | Диски с цефиксимом | 100шт х 1фл.(5мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
290 | Диски с цефоперазоном | 100шт х 1фл.(75мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
291 | Диски с цефуроксимом | Зинацеф,Кетоцеф,Цефотен 100шт х 1фл.(30мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
292 | Диски с эритромицином | 100шт х 1фл.(15мкг) | фл | 3660 | 20 | 73200
293 | Набор д/окраски мазков | по Граму на 100 предм.ст.,100мл, 1уп. | наб | 9360 | 3 | 28080
294 | Плазма кроличья | цитратная сухая 1мл №10 | уп | 38640 | 10 | 386400
295 | Масло иммерсионное | 100мл,синт., Агат ТИП-А Классическое, 1фл | фл | 3840 | 2 | 7680
296 | Фуксин кислый | 100 г, 1уп. | уп | 42000 | 1 | 42000
297 | Фуксин основной | 100 г, 1уп. | уп | 42000 | 1 | 42000
298 | Бромтимоловый синий | 100 г, 1уп. | уп | 66500 | 1 | 66500
299 | Глицерин | для лаборатории | кг | 3500 | 1 | 3500
300 | Сыворотка лошадиная нормальная | для бактериологических питательных сред, 100мл | уп | 13860 | 5 | 69300
301 | Тампон стерильный хлопковый на полипропиленовой палочке в полипропиленовой пробирке с винтовой | крышкой для забора клинич,мат,раз-75*12мм | уп | 150 | 5000 | 750000
302 | Транспортная система со средой | для грибов рода Саndida (100) | уп | 72954 | 30 | 2188620
303 | Нихромовая петля | d -4 мм (LA-019) | шт | 1290 | 20 | 25800
304 | Нихромовая петля | d -2 мм (LA-020) | шт | 1290 | 20 | 25800
305 | Рамноза | Реактивы общелабораторного пользования | кг | 50625 | 0.5 | 25312.5
306 | Арабиноза | Реактивы общелабораторного пользования | кг | 12000 | 0.5 | 6000
307 | Инозит | Реактивы общелабораторного пользования | кг | 12000 | 0.5 | 6000
308 | Диски с линкомицином (Линкоцин) | 100шт х 1фл.(15мкг), №100 | фл | 3660 | 20 | 73200
309 | Элективносолевой агар | агар для выявления стафилококков | кг | 22500 | 3 | 67500
310 | Диски с желчью | для идентификации пневмококков | фл | 4945 | 1 | 4945
311 | Индикаторная лента | для контроля стерилизаций 120/60 1000 тестов | уп | 5100 | 3 | 15300
312 | Диски с оптохином (идентификация пневмококков) | идентификация пневмок | уп | 4945 | 1 | 4945
313 | Висмут-сульфит агар, | для идентиф салмонел | кг | 67680 | 2 | 135360
314 | Салманеллезные сывор редких групп | для реакции агглютин | уп | 78840 | 1 | 78840
315 | Сыв-ки дизентер-Флекснерагрупповые 6.3,4.7,8. | для реакции агглютин | уп | 297720 | 1 | 297720
316 | Сыворотки дизентерийные поливалентные ФЗН | для реакции агглютин | уп | 297720 | 1 | 297720
317 | Сыворотки дизентерийные поливалентные Флекснер I | для реакции агглютин | уп | 297720 | 1 | 297720
318 | Сыворотки дизентерийные поливалентные Флекснер II | для реакции агглютин | уп | 297720 | 1 | 297720
319 | Сыворотки дизентерийные поливалентные Флекснер III | для реакции агглютин | уп | 297720 | 1 | 297720
320 | Сыворотки дизентерийные поливалентные Флекснер IV | для реакции агглютин | уп | 297720 | 1 | 297720
321 | Сыворотки дизентерийные поливалентные Флекснер V | для реакции агглютин | уп | 297720 | 1 | 297720
322 | Сыв-ки дизентер-поливалентныеФлекснера | для реакции агглютин | уп | 297720 | 1 | 297720
323 | Универсальная индикаторная бумага | для определения РН | уп | 3100 | 30 | 93000
324 | Чашки петри пластиковые | Автоклавируюмый одноразовые полипропилен.чашки Петри 90х15мм небьющиеся | шт | 225 | 10000 | 2250000
325 | Пипетки мерные на полный слив | ГОСТ 29228-91 тип 2 2-2-2-10 | шт | 1170 | 20 | 23400
326 | Пипетки мерные на полный слив | ГОСТ 29228-91 тип 2 2-1-2-0,1 | шт | 1200 | 30 | 36000
327 | Pos Combo 29 | ГР+ комбо -панель№20 | уп | 121450 | 5 | 607250
328 | Ned Breakpoint Combo 42 | Гр- комбо-панель №20 | уп | 121450 | 5 | 607250
329 | Rapid Ned Breakpoint Combo | Гр- комбо-панель №20 | уп | 121450 | 5 | 607250
330 | Натрия хлорид | химический чистый | кг | 1500 | 5 | 7500
331 | Диметил | гигроскопичная бесцветная жидкость без запаха. Один из наиболее часто применяемых полярных апротонных растворителей. | кг | 71450 | 1 | 71450
332 | Набор реактивов для определения гемоглобина крови | цианметгем. м-д,с калибрат, 600 опр.х5мл | наб | 5185 | 3 | 15555
333 | a-Амилаза-1 | (крахмал, по Каравею), унифицированный. 200 опр. (конечный объем пробы 4,81 мл), 011.001 | наб | 11380 | 10 | 113800
334 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы(АСТ) и аланинаминотрансферазы(АЛТ) в сыворотке (плазме) крови | унифицированным методом Райтмана-Френкеля, упаковка на 200+200 опр. B 00.102 | наб | 15400 | 5 | 77000
335 | Альбумин-2 | (бромкрезоловый зеленый), унифицированный. 021.002, 1х200 мл, | наб | 9655 | 2 | 19310
336 | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови | унифицированным методом Ендрассика-Грофа, 142+142 опр B 03.12 | наб | 11420 | 5 | 57100
337 | Глюкоза-32 | (глюкозооксидазный метод) 4х250 мл, 005.032 | наб | 21900 | 5 | 109500
338 | Железо-01 | колориметрическим методом, Nitro-PAPS, без депротеинизации 50 мл , B 24.01 | наб | 20740 | 2 | 41480
339 | Креатинин-12 | (реакция Яффе, по конечной точке, с депротеинизации), унифицированный. 500 опр. (конечный объем пробы 2,0 мл), 004.012 | наб | 19940 | 5 | 99700
340 | Мочевина-2 | (уреазный, фенол-гипохлоритный метод), унифицированный 1х200 мл , 008.002 | наб | 19100 | 10 | 191000
341 | Набор реактивов. для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке | Биуретовым методом, 1000 мл B 06.01 | наб | 9700 | 5 | 48500
342 | Триглицериды-02 | энзиматическим колориметрическим методом 50 мл B 17.02 | наб | 16575 | 1 | 16575
343 | Набор реагентов для опрделения концентрации общего холестерина в сыворотке крови | энзиматическим колориметрическим методом 2x100 мл, B 13.12 | наб | 22550 | 5 | 112750
344 | Щелочная фосфатаза-02 | по кон. точке, нитрофенилфосфат, глициновый буфер 200 опр. B 09.02 | наб | 18730 | 2 | 37460
345 | Антистрептолизин-О Латекс-тест на слайде | ASLO-DAC 100 опр х 1 мл, 1031A100 | наб | 9400 | 50 | 470000
346 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка | методом латекс-агглютинации на100 опр х 5 мл | наб | 7600 | 100 | 760000
347 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР (РФ) ЛАТЕКС | Латексный тест на слайде для качественного и полуколичественного определения ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке человека. Без разведения проб, 100 TEST, 1200202 | наб | 7375 | 20 | 147500
348 | АЧТВ-тест | ПГ 7/1 | наб | 28500 | 3 | 85500
349 | Тромбопластин для определения протромбинового времени (№ ПГ-5/1) | Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl 2 , аттестованная по МИЧ,10фл.х40опр., набор | наб | 5600 | 3 | 16800
350 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови | ПГ-10/1набор д/опр. фибриногена, 160опр.,10фл. | наб | 28600 | 3 | 85800
351 | Набор контрольных растворов гемоглобина | на 450 определений, для контроля правильности и воспроизводимости определений общего гемоглобина | уп | 4000 | 1 | 4000
352 | Набор для окраски мазков | по Граму на 100 предм.ст.100мл,1уп | уп | 9360 | 1 | 9360
353 | Краситель по-Романовскому | Азур-Эозин, буфером, (разв.1:20) | л | 10165 | 1 | 10165
354 | Метиленовый голубой (синий) | 50 г | уп | 3486.2205 | 1 | 3486.2205
355 | Фуксин кислый | 100г | уп | 2600 | 1 | 2600
356 | Фуксин основной | 50г | уп | 2800 | 1 | 2800
357 | Электрод РСО2 | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 6202 | уп | 317600 | 6 | 1905600
358 | Электрод РО2 | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 6203 | уп | 317600 | 5 | 1588000
359 | Электрод рН | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 6201 | уп | 317600 | 4 | 1270400
360 | Референсный электрод | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 6204 | уп | 183975 | 2 | 367950
361 | Электрод К+ | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7206 | уп | 200800 | 3 | 602400
362 | Электрод Na+ | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7205 | уп | 200800 | 3 | 602400
363 | Электрод Ca+ | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7207 | уп | 211500 | 3 | 634500
364 | Модуль реагентов | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7101 | уп | 251625 | 20 | 5032500
365 | Контроль качества, Уровень 1 (ацидоз) | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat", "EasyBloodGas", 30х1,7 мл, 6303 | уп | 51975 | 1 | 51975
366 | Контроль качества, Уровень 2 (норма) | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" "EasyBloodGas", 30х1,7 мл, 6304 | уп | 51975 | 1 | 51975
367 | Контроль качества, Уровень 3 (алкалоз) | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" "EasyBloodGas", , 30х1,7 мл, 6305 | уп | 51975 | 1 | 51975
368 | Набор растворов для ежедневной промывки | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7118 | уп | 51975 | 5 | 259875
369 | Пробозаборник с осушителем | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7306 | уп | 135000 | 2 | 270000
370 | Осушитель пробозаборника | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7302 | уп | 87000 | 2 | 174000
371 | Модуль клапанов | к анализатору газов крови "EasyBloodGas" 6507 | уп | 590000 | 2 | 1180000
372 | Модуль датчиков (с пробоотборником) | к анализатору газов крови "EasyBloodGas" 7506 | уп | 1285000 | 2 | 2570000
373 | Трубки для помпы (насоса) | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7304 | уп | 35250 | 4 | 141000
374 | Термобумага | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 57 мм (5 рул/уп) 6505 | уп | 31800 | 100 | 3180000
375 | Раствор срочной очистки Hemaclair Н18 | 60 ml, , реагенты для гемотологического анализатора Н18 Light, HSC101 | уп | 10050 | 6 | 60300
376 | Промывочный раствор (детергент) Diluterge H18 | 2 L, реагенты для гемотологического анализатора Н18 Light, HSG302 | уп | 97500 | 80 | 7800000
377 | Изотонический разбавитель Diluton H18 | 20 L, HSD320, реагенты для гемотологического анализатора Н18 Light | уп | 55500 | 30 | 1665000
378 | Промывочный раствор (детергент) Diluclair H18 | 60 ml, реагенты для гемотологического анализатора Н18 Light, HSC301 | уп | 27750 | 3 | 83250
379 | Лизирующий раствор Lysoglobine H18 | 0.5 L, реагенты для гемотологического анализатора Н18 Light, HSL301 | уп | 166895 | 80 | 13351600
380 | Cтартовый набор для uемотологического анализатора H18 | счетчик клеток крови H18 | набор |  | 1
381 | Калибратор на H18 | 1х3,0 мл R021003 | уп | 413250 | 1 | 413250
382 | Термобумага | №10, реагенты для гемотологического анализатора Н18 Light, C010002 | уп | 49500 | 5 | 247500
383 | STAR-TEM Оптим. старт. реагент, 10 * 10 тестов T | 503-01. STAR-TEM Оптим. старт. реагент, 10 * 10 тестов T | уп | 56011 | 2 | 112022
384 | IN-TEM Оптим. активатор внут. пути, 10 * 10 тестов T | 503-02. IN-TEM Оптим. активатор внут. пути, 10 * 10 тестов T | уп | 127500 | 2 | 255000
385 | rex-TEM Оптимизированный активатор внеш. пути T | 503-05. r ex-TEM Оптимизированный активатор внеш. пути T | уп | 145000 | 3 | 435000
386 | HEP-TEM, 10 * 7 тестов T | 503-09. HEP-TEM, 10 * 7 тестов T | уп | 172500 | 2 | 345000
387 | Fib-Tem10*5 тестов | 503-03Fib-Tem Реагент для исследования фибриногена | уп | 172500 | 2 | 345000
388 | Наконечники 350 мкл 1000шт/упак | 790354. Наконечники 350 мкл 1000шт/упак | уп | 29000 | 3 | 87000
389 | Картридж iQM-BG/HCT/ELECT/GL. | Картридж iQM-BG/HCT/ELECT/GL.- 150 тестов из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000.26315089 | упак | 455600 | 6 | 2733600
390 | Калибровочный контроля качества | Реагенты контроля качества: GEM CVP (Изделие для утверждения калибровки) Multipak. 24001587 | упак | 74000 | 1 | 74000
391 | Бумага для принтера из комплекта анализатора газов крови. | Бумага для принтера из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000 (5 шт/уп) Printer paper, GEM 3000 5/pk.5508 | упак | 25500 | 5 | 127500
392 | Шприц BD A-Line | Шприц BD A-Line с размером Lner, Ca2,LH 80 1,U,3 mm, стандартная крышка №100 шт, №364376 | упак | 41000 | 3 | 123000
393 | Cup&Pin (Измер-ые диспосист.), 200шт/уп T | 200011.Cup&Pin (Измер-ые диспосист.), 200шт/уп Tдля Rotem | уп | 760000 | 1 | 760000
394 | Цоликлоны Анти -Dсупер | 10 доз*5мл | фл | 1500 | 300 | 450000
395 | Цоликлоны Анти АВ | 10доз*10 мл | фл | 1500 | 300 | 450000
396 | Цоликлоны Анти-А | 10доз*10 мл | фл | 1500 | 300 | 450000
397 | Цоликлоны Анти-В | 10доз*10 мл | фл | 1500 | 300 | 450000
398 | Реактив Самсона | для исследования ликвора(смж) 100 мл, флаконы | шт | 7200 | 1 | 7200
399 | Серная кислота | серная кислота 18кг | кг | 12500 | 18 | 225000
400 | Штативы | 40 гнездо | уп | 7900 | 2 | 15800
401 | Штативы | 10 гнездо | уп | 7850 | 2 | 15700
402 | Штативы | 20 гнездо | уп | 9200 | 2 | 18400
403 | Ликвичек контроль | контроль общий анализ мочи-двухуровневый 12*12мл. | набор | 45200 | 1 | 45200
404 | Аппарат для определения СОЭ | СОЭ-метр для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) методом Панченкова состоит из пластикового штатива с гнездами для установки 20 капилляров. | шт | 1270 | 2 | 2540
405 | Ареометр-урометр | 1000-1060 г/см3 | шт | 3100 | 1 | 3100
406 | Бумага фильтровальная средная | (21*21), уп.1 кг | кг | 7570 | 2 | 15140
407 | Камера Горяева | 2-х сеточная исп. 3, 12001711 | шт | 4200 | 1 | 4200
408 | Капилляры СОЭ | 1х100 | шт | 100 | 1000 | 100000
409 | Карандаш по стеклу | синий, красный | уп | 115 | 100 | 11500
410 | Кюветы для спектрофотометрии PD-303 | ИЗ СТЕКЛА | шт | 9600 | 3 | 28800
411 | Кюветы для фотоэлектрокалориметр AE 30Ғ ERMA INC | ИЗ СТЕКЛА | шт | 9600 | 3 | 28800
412 | Масло иммерсионное | 100мл,синт., Агат ТИП-А Классическое, 1фл | фл | 1500 | 1 | 1500
413 | Наконечник 0.5-250мкл | универсал ,1000шт/уп., 9400302 | уп | 7300 | 5 | 36500
414 | Наконечник 100-1000мкл | 1000шт/уп, 9401032 | уп | 9500 | 5 | 47500
415 | Наконечники | 200 мкл, желтый, №1000, 12001325 для дозатора | уп | 3500 | 5 | 17500
416 | Пипетка-дозатор | переменного объема 100-1000 мкл | шт | 48000 | 1 | 48000
417 | Пипетка-дозатор | переменного объема 10-100 мкл | шт | 48000 | 1 | 48000
418 | Пипетка-дозатор | переменного объема 20-200 мкл | шт | 48000 | 1 | 48000
419 | Планшет П-50 | д/опр. групп крови, белый п/с 50 лунок | шт | 1900 | 50 | 95000
420 | Пробирка центрифужная | градуированная П-1-10-0,2 | шт | 240 | 200 | 48000
421 | Пробирки химические | ПХ-16*150 мм | шт | 100 | 300 | 30000
422 | Пробирки химические | ПХ-14*120 мм | шт | 100 | 300 | 30000
423 | Стекло покровное | 24x24мм 0,13-0,16 №100 | уп | 200 | 25 | 5000
424 | Стекло предметное | СП-2-ЛЮКС,75*25*1, для мазков | шт | 50 | 300 | 15000
425 | Стеклографы (маркеры перманентные) | красный | шт | 500 | 30 | 15000
426 | Стеклографы (маркеры перманентные) | черный | шт | 500 | 30 | 15000
| итого |  |  |  | . | 508909911.8705
|  | Басдәрігердің емдеу ісі бойынша орынбасары | Турсунханов М.Ш.
|  | Бас Экономист | Исмайлова Г
Провизор Маханова Г.И.