## Лист2
Приложение №2
№п/п | МНН | Техническое описание | Ед.изм. | Цена | Кол-ва. | СУММА выделенная по лоту тенге | Победитель | ТОО Азикомед | ТОО ERTEN GROUP | ТОО OTRI | ТОО Медсервис Плюс | ТОО ЖанаМед Тех | ТОО Орда Мед Шымкент | ТОО Sapa Medical | ТОО Фарм Орда | ТОО Аптека №5
1 | Вакуумный насос для аппарата Плазменного стерилизатора Пластер-100 | Вакуумный насос для аппарата Плазменного стерилизатора Пластер-100 | шт | 684000 | 1 | 684000 | 684000 |  | 684000
2 | Бактерицидная лампа для аппарата Плазменного стерилизатора Пластер-100 | Бактерицидная лампа для аппарата Плазменного стерилизатора Пластер-100 | шт | 13500 | 1 | 13500 | 13500 |  | 13500
3 | Стерилизатор озоновый | Рабочий объем;36 л длительность цикла стерилизации – 35 минут, Внутренние размеры камеры-35*35*35см | шт | 2850000 | 1 | 2850000 | 2850000 |  |  | 2850000
4 | Перк перкарбонат натрия натрия 30% ТА/ЭД5-15%, комплекснообразователи 30%, тензиды-5%, дезинфекция поверхности, предметов медицинского назначения. | Перк перкарбонат натрия натрия 30% ТА/ЭД5-15%, комплекснообразователи 30%, тензиды-5%, дезинфекция поверхности, предметов медицинского назначения. | пакет | 3500 | 100 | 350000 | 3500 | 3500
5 | Самотестирующие экспресс-тесты 4 поколения | Самотестирующие экспресс-тесты 4 поколения | упаковка | 48620 | 20 | 972400 | 48620 | 48620
6 | Мизопростол в таблетках 0,2мг | Мизопростол в таблетках 0,2мг | шт | 132.92 | 800 | 106336 | 132.92 | [7 empty] | 132.92
7 | Шприц одноразовый | 20 мл 3-х компонентные | шт | 31.47 | 10000 | 314700 | 31.47 | [7 empty] | 31.47
8 | Тримеперидин | раствор для инъекций 2% 1 мл | ампула | 119.75 | 1000 | 119750 | 119.75 |  |  |  | 119.75
9 | Фентанил | раствор для инъекций 0,005% 2 мл | ампула | 95.65 | 10000 | 956500 | 95.65 |  |  |  | 95.65
10 | Вата медицинская | нестерильные 100,0 | шт | 210 | 4200 | 882000 | 210 | [7 empty] | 210
11 | Фамотедин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 5 мл | ампула | 355.46 | 1500 | 533190 | 355.46 |  |  |  | 355.46
12 | Гадоксетовая кислота | раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль шприцы 10 мл | шприц | 58327.5 | 20 | 1166550 | 58327.5 |  |  |  | 58327.5
13 | Две шприц-колбы для инжектора (линия с двумя клапанами) | Набор состоит из двух шприцев по 200 мл и трубки для заполнения рентгенконтрастным 14веществом и спиральной ли15нией высокого давления с двумя встроенными антирефлюксными клапанами. | штук | 25000 | 50 | 1250000
14 | Кружка Эсмарха | объем 2,0 литра,одноразовые | шт | 645 | 2000 | 1290000 | 645 | [7 empty] | 645
15 | Тонометр механический со встроенным стетоскопом | Противопыльная сеточка на нагнетателе и фитинге. Стандартная нейлоновая манжета размером 22 - 32 см. Металлический манометр с возможностью калибровки. Встроенный стетоскоп. Плавная регулировка выпуска воздуха | шт | 7720 | 100 | 772000 | 7720 | [7 empty] | 7720
16 | Мочеточниковый двойной J -стент , с двумя открытыми концами, размерами (Fr): 4,8; длина (см): 16; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником | Двойной J стент серии GDJ в комплекте с красным толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент белого цвета изготовлен из мягкого полиуретана и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный. Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открытый с обеих сторон. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли содержат дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента составляет 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40 см. На дистальном конце стента установлена нейлоновая лигатура. Проволочный направитель выполнен из нержавеющей стали с покрытием PTFE (политетрафторэтилен), длиной 150 см . Стент упакован стерильно в комплекте. Диаметр стента 4,8 Fr. Длина стента 16 см | шт | 13570 | 30 | 407100 | 12500 |  |  |  |  | 12500
17 | Биполярный кабель, для пинцетов BOWA сплоским коннектром.двух-пиновый 28мм,L=4.5м | Кабели являются соединительным элементом между аппаратами и инструментами, которые предназначены для работы в повседневной жизни электрохирургии. | шт | 52500 | 20 | 1050000
18 | Пинцет биполярный прямой, 8мм х 1 мм длина 190 мм | Пинцет состоит из двух изолированных бранш. На дистальном конце бранш имеются неизолированные кончики для захвата тканей. На проксимальном конце расположен соединитель для кабеля биполярного выхода ВЧ аппарата. | шт | 52500 | 20 | 1050000
19 | Монополярный электрод-шарик удлиненный 165 мм | материал: нержавеющая сталь, диаметр шарика 4 мм, посадочный диаметр 2.4 мм. Многоразовый | шт | 12000 | 20 | 240000
20 | Набор для чрескожной нефростомии серии GPNS для введения по методу Сельдингера. | Набор должен включать: Катетер диаметром 14 Fr., длина 30 см. Пункционная игла 18G (1.3 мм), длиной 20 см, с эхогенным кончиком. проводник по Lunderquist (длина 80 см, J-образный кончик, с покрытием из ПТФЭ, размер 0.036"); 4 фасциальных расширителя (10/12/14/16F), коннектор для мочеприемника, скальпель.На зеленой рукоятке скальпеля имеются мелкие поперечные бороздки, предотвращающие выскальзывание скальпеля. Катетер должен иметь не менее 5 дренажных отверстий на внутренней стороне пели, иметь метки глубины, лигатуру, рентгенконтрастным, выполнен из материала Tecoflex. Поставляется стерильным в блистерной упаковке. | шт | 39570 | 50 | 1978500 | 39140 |  |  |  |  | 39140
21 | Стерильный, 10 шт в уп. | Стерильный рассасывающийся гемостатический материал из окисленной целлюлозы, 50 x 75 mm. Продукт представляет собой стерильный рассасывающийся кровоостанавливающий материал из окисленной целлюлозы (OC). Оксидированная целлюлоза представляет собой тканевый материал, получаемый путем окисления хлопчатобумажной марли класса «Альфа» с использованием закиси азота. Низкий рН целлюлозной кислоты в продукте обладает едкими свойствами, которые приводят к гемостазу посредством начальной денатурации белков крови. Продукт обеспечивает гемостаз при хирургических вмешательствах для остановки капиллярного, венозного и мелкого артериального кровотечения, когда перевязка, наложение швов или другие традиционные методы остановки нецелесообразны или неэффективны. Гемостаз через 3-4 минуты. Полностью всасывается в течение 7- 14 дней. Можно резать без износа. Высокая гибкость и драпируемость. Подходит для лапароскопических процедур. Нет эффекта памяти ткани. | шт | 3200 | 500 | 1600000 | 3200 | [7 empty] | 3200
22 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | Гигрометры ВИТ изготавливаются по ТУ25-11.1645-84 и представляют собой пластиковое основание, на котором закреплены температурная шкала и два капилляра, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, а также таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного»; шкальная пластина и таблица выполненны из металла | шт | 2500 | 100 | 250000
23 | Мочеприемник | Мочеприемник имеет нанесенную на него градуировку мл. Прикроватный и оснащен кранами для слива мочи и трубкой с универсальной насадкой для любого типа уретрального катетера. | шт | 197.36 | 3400 | 671024
24 | Альфа – амилаза CC FS (Alpha-Amylase CC FS) | Описание изделия: Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Альфа – амилаза CC FS на автоматических анализаторах серии Respons®. Каждая упаковка содержит Лист значений со штрих-кодом; штрих-код содержит информацию о: номере лота, номере кода набора, номере кода реагента и сроке годности. Штрих-коды считываются анализатором. Содержание набора: 4х120 тестов (480 тестов/набор) . Компоненты и концентрации: R1: буфер Good's pH 7,15 0,1 моль / л, NaCl 62,5 ммоль / л, MgCl2 12,5 ммоль / л,α-глюкозидаза  2 кЕ / л. R2: буфер Good, pH 7,15 0,1 моль / л. EPS-G7 8,5 ммоль / л. Диапазон измерения до 2000 U / L α-амилазы. Предел обнаружения 3 U / L. За счет очищающей системы в R1 меньше интерференции со стороны билирубина, аскорбатов, липидов/ триглицеридов и гемоглобина. | набор | 115375 | 55 | 6345625 | 115275 | [5 empty] | 115275
25 | Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) (ALAT (GPT) FS (IFCC mod.)) | Описание изделия: Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Аланинаминотранфераза (АЛАТ) (GPT) FS(IFCC mod.)) на автоматических анализаторах серии Respons®, L-аланин + 2-оксоглутарат ALAT L-глутамат + пируват. Пируват + НАДН + Н + ЛДГ D-Лактат + НАД + Добавление пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P), рекомендованного IFCC, стабилизирует активность трансаминаз и избегает ложно низких. Значения в образцах, содержащих недостаточно эндогенного П-5-Ф. Компоненты и концентрации R1: TRIS pH 7,15 140 ммоль / л L-аланин 700 ммоль / л ЛДГ (лактатдегидрогеназа)  2300 Ед / л R2: 2-оксоглутарат 85 ммоль / л НАДН 1 моль / л Пиридоксаль-5-фосфат ФС Буфер Good's pH 9,6 100 ммоль / л Пиридоксаль-5-фосфат 13 ммоль / л. Диапазон измерения до 600 U / L. Предел обнаружения 3 U / L. Содержание набора: 4х200 тестов (800 тестов/набор). | набор | 36125 | 60 | 2167500 | 36025 | [5 empty] | 36025
26 | Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) (ASAT(GOT) FS (IFCC mod.)) | Описание изделия: Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) (ASAT (GOT) FS (IFCC mod.)) на автоматических анализаторах серии Respons®. Метод: Оптимизированный УФ-тест согласно IFCC (Международная федерация. Клиническая химия и лабораторная медицина). Принцип: L-аспартат + 2-оксоглутарат ASAT L-глутамат + оксацетат. Оксалацетат + NADH + H + MDH L-малат + NAD + Добавление пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P), рекомендовано IFCC, стабилизирует активность трансаминаз и ложно избегает низкие значения в образцах, содержащих недостаточно эндогенного Ф-5-П. Содержание набора: 4х200 тестов (800 тестов/набор). Компоненты и концентрации. R1: TRIS pH 7,65 110 ммоль / л. L-аспартат 320 ммоль / л. MDH (малатдегидрогеназа) U 800 ед / л. ЛДГ (лактатдегидрогеназа)  1200 ед / л. R2: 2-оксоглутарат 85 ммоль / л. НАДН 1 ммоль / л. Пиридоксаль-5-фосфат ФС. Буфер Good's pH 9,6 100 ммоль / л. Пиридоксаль-5-фосфат 13 ммоль / л. Диапазон измерения до 675 Ед / л. Предел обнаружения 2 U / L. | набор | 36125 | 60 | 2167500 | 36025 | [5 empty] | 36025
27 | Гамма-Глутамилтрансфераза (Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.)) | Описание изделия: Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного определения Гамма-Глутамилтрансфераза (Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.)) на автоматических анализаторах серии Respons® Принцип L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитранилид + глицилглицин Гамма-GT Гамма-глутамил-глицилглицин + 5-амино-2-нитробензоат.Компоненты и концентрации R1: TRIS pH 8,28 135 ммоль / л. Глицилглицин 135 ммоль / л R2: L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид рН 6,0022 ммоль / л.Диапазон измерения до 1200 U / L .Предел обнаружения-2Ед/л .За счет очищающей системы в R1, меньше интерференции от аскорбатов, билирубина, липидов/триглицеридов и гемоглобина.Содержание набора: 4х200 тестов (800 тестов/ набор) | набор | 38000 | 2 | 76000 | 37900 | [5 empty] | 37900
28 | Щелочная фосфатаза (Alkaline phosphatase FS IFCC 37°C) | Описание изделия: Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного Щелочной фосфатазы (ALP FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons®. Содержание набора: 4*200 (800 тестов/ набор). Компоненты и концентрации. R1: 2-амино-2-метил-1-пропанол, рН 10,4, 1,1 моль / л. Ацетат магния 2 ммоль / л. Сульфат цинка 0,5 ммоль / л. ХЭДТА 2,5 ммоль / л. R2: п-нитрофенилфосфат 80 ммоль / л. Диапазон измерения до 1400 U / L AP. Предел обнаружения 3 U / L . | набор | 28375 | 2 | 56750 | 28275 | [5 empty] | 28275
29 | Триглицериды (Triglycerides FS) | Описание изделия: Биохимический ферментный набор реагентов для фотометрического количественного Триглицериды (Triglycerides FS), определения на автоматических анализаторах серии Respons®. Содержание набора: 4*200 (800 тестов/ набор). Компоненты и концентрации Буфер Гуд рН 7,2 50 ммоль / л 4-хлорфенол 4 ммоль / л АТФ 2 ммоль / л Mg2 + 15 ммоль / л Глицерокиназа (ГК)  0,4 кЕ / л Пероксидаза (POD) k 2 кЕ /Липопротеинлипазы (LPL)  2 кЕ / л 4-аминоантипирин 0,5 ммоль / л Глицерол-3-фосфатоксидаза (ГПО)  0,5 кЕ / л. Диапазон измерения до 1000 мг / дл Предел обнаружения 4 мг / дл. | набор | 45000 | 2 | 90000 | 44900 | [5 empty] | 44900
30 | Холестерин (Cholesterol FS) | Описание изделия: Диагностический реагент для количественного определения in vitro холестерина в сыворотке или плазме.Принцип.Определение холестерина после ферментативного гидролиза и окисления.Колориметрическим индикатором является хинонеймин, который генерируется из 4-аминоантипирин и фенол перекисью водорода под каталитическим действие пероксидазы (реакция Триндера) [1,2].Эфир холестерина + H2O. CHE Холестерин + Жирная кислота. Холестерин + O2 CHO Холестерин-3-он + H2O2. 2 H2O2 + 4-аминоантипирин + фенол. POD хинонеймин + 4 H2O. Компоненты и концентрации. Буфер Гуд рН 6,7 50 ммоль / л. Фенол 5 ммоль / л. 4-аминоантипирин 0,3 ммоль / л. Холестеринэстераза (CHE) 200 ед / л. Холестериноксидаза (СНО) 50 ед / л. Пероксидаза (POD) 3 кЕ / л. Содержание набора: 4*200 (800 тестов/ набор). Диапазон измерения холестерина до 750 мг / дл | набор | 28000 | 20 | 560000 | 27900 | [5 empty] | 27900
31 | Холестерин ЛПВП (HDL-C Immuno FS) Липопротеиды высокой плотности | Описание изделия: Биохимический липидный набор реагентов для фотометрического количественного) Холестерин (HDL-C Immuno FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons®. Принцип: ЛПНП, ЛПОНП, Хиломикроны Антитела к человеческому -липопротеину= Комплексы антиген-антитело + ЛПВП. ЛПВП-холестерин + H2O + O2. CHE & CHO. Холест-4-ен-3-он + жирная кислота + H2O2=. H2O2 + F-DAOS + 4-аминоантипирин POD синий комплекс + H2O. Компоненты и концентрации. R1: буфер Good's pH 7,0 25 ммоль / л. 4-аминоантипирин 0,75 ммоль / л. Пероксидаза (POD) 2 кЕ / л. Аскорбатоксидаза 2,25 кЕ / л. Антитело к человеческому -липопротеину (овца). R2: буфер Good's pH 7,0 30 ммоль / л. Холестеринэстераза (CHE) 4 кЕ / л. Холестериноксидаза (СНО) 20 кЕ / л. N-этил-N- (2-гидрокси-3-сульфопропил) -3,5-диметокси-4-.фторанилин, натриевая соль (F-DAOS). 0,8 ммоль / л. Диапазон измерения до 145 мг / дл HDL-C. Предел обнаружения 1 мг / дл HDL-C. За счет присутствия очищающей системы в R1 влияние интерферирующих веществ снижена. Содержание набора: 4*200 (800 тестов/ набор). | набор | 237500 | 2 | 475000 | 237400 | [5 empty] | 237400
32 | Холестерин ЛПНП (LDL-C Immuno FS) | Описание изделия: Биохимический липидный набор реагентов для фотометрического количественного) Холестерин (LDL-C Select FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons®. Принцип: 1) ЛПНП + реагент = 1 Защищенный ЛПНП. ЛПВП, ЛПОНП, Хиломикроны = CHE & CHO = холестенон + H2O2. H2O2 = каталаза H2O. 2) Защищенный ЛПНП + реагент 2 = ЛПНП. LDL-C. CHE & CHO = холестенон + H2O2. H2O2 + 4-аминоантипирин + H-DAOS POD = цветная реакция. Содержание набора: 4*120 (480 тестов/ набор). Компоненты и концентрации. R1: буфер Good's pH 6,8 20 ммоль / л. Холестеринэстераза (CHE) 2,5 кЕ / л. Холестериноксидаза (СНО) 2,5 кЕ / л. N- (2-гидрокси-3-сульфопропил) -3,5-диметоксианилин (H-DAOS). 0,5 ммоль / л. Каталаза 500 кЕ / л. R2: буфер Good's pH 7,0 25 ммоль / л. 4-аминоантипирин 3,4 ммоль / л. Пероксидаза (POD) 15 кЕ / л. Диапазон измерения до 400 мг / дл LDL-C. Предел обнаружения 2 мг / дл ЛПНП. За счет присутствия очищающей системы в R1 влияние интерферирующих веществ снижена. | набор | 270375 | 2 | 540750 | 270275 | [5 empty] | 270275
33 | Альбумин (Albumin FS) | Описание изделия: Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного Альбумина (ALBU FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons®Принцип В присутствии бромкрезолового зеленого при слабокислом pH, сыворотке альбумин производит изменение цвета индикатора от желто-зеленогов зелено-синий. Компоненты и концентрации Цитратный буфер pH 4,2 30 ммоль / л. Бромкрезол зеленый 0,26 ммоль / л. Содержание набора: 4*200 (800 тестов/ набор) Диапазон измерения до 6 г / дл альбумина Предел обнаружения альбумина 0,1 г / дл .Интерференция аскорбаты30мг/дл, гемоглобин 500мг/дл, билирубин 70мг/дл, липиды 800мг/дл. | набор | 18750 | 2 | 37500 | 18650 | [5 empty] | 18650
34 | Глюкоза (Glucose GOD FS) | Описание изделия: Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного Глюкозы (Glucose GOD FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons®. Принцип. Определение глюкозы после ферментативного окисления глюкозой оксидазы. Колориметрическим индикатором является хинонеймин, который генерируется из 4-аминоантипирина и фенола водородом перекись под каталитическим действием пероксидазы (реакция Триндера) [1]. Глюкоза + O2 GOD Глюконовая кислота + H2O2 2 H2O2 + 4-аминоантипирин + фенол POD хинонеймин + 4 H2O. Компоненты и концентрации. Фосфатный буфер pH 7,5 250 ммоль / л Фенол 5 ммоль / л 4-аминоантипирин 0,5 ммоль / л Глюкозооксидаза (GOD) 10 кЕ / л Пероксидаза (POD) 1 кЕ / л. Содержание набора: 4*200 (800 тестов/набор). Диапазон измерения до 400 мг / дл глюкозы. Предел обнаружения 3 мг / дл глюкозы. Интерференция аскорбаты 30мг/дл, гемоглобин 200мг/дл, билирубин 15мг/дл,триглицериды 1500мг/дл. | набор | 19125 | 90 | 1721250 | 19025 | [5 empty] | 19025
35 | Мочевина (Urea FS) | Описание изделия: Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного Мочевина (UREA FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® . Принцип. Мочевина + 2 H2O Уреазы=2 NH4+ + 2 HCO3 -2-оксоглутарат + NH4+ + NADH GLDH= L-глутамат + NAD + + H2O. GLDH: глутаматдегидрогеназа. Компоненты и концентрации. R1: TRIS pH 7,8 150 ммоль / л. 2-оксоглутарат 9 ммоль / л. АДФ 0,75 ммоль / л. Уреаза  7 кЕ / л. GLDH (глутаматдегидрогеназа, бычий) k 1 кЕ / л. R2: НАДН 1,3 ммоль / л. Диапазон измерения до 300 мг / дл мочевины в сыворотке и до 7300 мг / дл. Предел обнаружения 3 мг / дл мочевины. Интерференция аскорбаты 30мг/дл, гемоглобин 500мг/дл, билирубин 65мг/дл, триглицериды 1000мг/дл. Содержание набора: 4*200 (800 тестов/набор). | набор | 36125 | 90 | 3251250 | 36025 | [5 empty] | 36025
36 | Мочевая кислота (Uric acid FS TOOS) | Описание изделия: Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного Мочевая кислота (Uric acid FS TOOS) определения на автоматических анализаторах серии Respons®. Принцип. Мочевая кислота окисляется до аллантоина уриказой. Генерируемый водород. Перекись реагирует с 4-аминоантипирином и N-этил-N- (гидрокси-3-сульфопропил) -м-толуидин (TOOS) до синего фиолетового красителя. Аскорбатоксидаза избегает вмешательства аскорбиновой кислоты и других восстанавливающих веществ. Мочевая кислота + H2O + O2, уриказы, Аллантоин + CO2 + H2O2, TOOS + 4-аминоантипирин + 2 H2O2, POD, Индамин + 3 H2O, Компоненты и концентрации, R1: фосфатный буфер pH 7,0 100 ммоль / л, ТОО 1.25 ммоль / л,Аскорбатоксидаза 1,2 кЕ / л, R2: фосфатный буфер pH 7,0 100 ммоль / л, 4-аминоантипирин 1,5 ммоль / л, K4 [Fe (CN) 6] 50 мкмоль / л, Пероксидаза (POD) 5 кЕ / л, Уриказа 250 ед / л. Диапазон измерения до 20 мг / дл мочевой кислоты. Предел обнаружения 0,1 мг / дл мочевой кислоты. Содержание набора: 4*200 (800 тестов/набор). | набор | 43000 | 2 | 86000 | 42900 | [5 empty] | 42900
37 | Общий белок (Total Protein FS) | Описание изделия: Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного Общий белок (TP FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons®. Принцип: Вместе с ионами меди белки образуют комплекс фиолетово-синего цвета в щелочной раствор. Поглощение цвета прямо пропорционально концентрация белка. Компоненты и концентрации R1: гидроксид натрия 100 ммоль / л Калий натрия тартрат 17 ммоль / л R2: гидроксид натрия 500 ммоль / л Калий натрия тартрат 80 ммоль / л Калий йодистый 75 ммоль/ л Сульфат меди 30 ммоль / л. Содержание набора: 4*200 (800 тестов/набор). Диапазон измерения белка до 14,0 г / дл. Предел обнаружения белка 0,06 г / дл. Интерференция аскорбаты 30мг/дл, гемоглобин 550мг/дл, декстран 2000мг/дл, билирубин 60мг/дл, триглицериды 1000мг/дл. | набор | 25375 | 90 | 2283750 | 25275 | [5 empty] | 25275
38 | Билирубин прямой (Bilirubin Auto Direct FS) | Описание изделия: Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного Билирубин прямой (BIL Auto Direct FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons®. Принцип Прямой билирубин в присутствии диазотированных 2,4-дихлоранилиновых форм азокрасное соединение красного цвета в кислом растворе. Компоненты и концентрации R1: ЭДТА-Na2 0,1 ммоль / л. NaCl 150 ммоль / л. Сульфаминовая кислота 100 ммоль / л. R2: 2,4-дихлорфенилдиазониевая соль 0,5 ммоль / л. HCl 900 ммоль / л. ЭДТА-Na2 0,13 ммоль / л. Содержание набора: 4*200 (800 тестов/набор). Диапазон измерения билирубина до 7 мг / дл. Предел обнаружения 0,1 мг / дл прямого билирубина. Аскорбаты 30мг/дл, напроксен 1ммоль/л, липиды 400мг/дл. | набор | 56375 | 60 | 3382500 | 56275 | [5 empty] | 56275
39 | Билирубин общий (Bilirubin Auto Total FS) | Описание изделия: Биохимический субстратный набор реагентов для фотометрического количественного Билирубина общего (BIL Auto Total FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons®. Принцип. Прямой билирубин в присутствии диазотированного 2,4-дихлоранилина образует красный окрашенный азосоединение в кислотном растворе. Определенная смесь моющих средств позволяет безопасно определить общий билирубин. Компоненты и концентрации. R1: фосфатный буфер 50 ммоль / л NaCl 150 ммоль / л R2: 2,4-дихлорфенилдиазониевая соль 5 ммоль / л HCl 130 ммоль / л. Содержание набора: 4*200 (800 тестов/набор). Диапазон измерения билирубина до 30 мг / дл. Предел обнаружения 0,11 мг / дл билирубина. Интерференция аскорбаты 30мг/дл, напроксен 1ммоль/л, гемоглобин 200мг/дл, липиды 1000мг/дл. | набор | 26375 | 60 | 1582500 | 26275 | [5 empty] | 26275
40 | Креатинин ПАП (Creatinine PAP FS) | Описание изделия: Диагностический реагент для количественного определения на автоматических анализаторах серии Respons® in vitro креатинина в сыворотке, плазме или моче 4 сдвоенных контейнера по 180 тестов каждый МЕТОД Ферментативный колориметрический тест Принцип Креатинин определяется по следующей реакции: Креатинин + H2O Креатининаза Креатин Креатин + H2O Креатиназа Саркозин + Мочевина Саркозин + O2 + H2O Sarcosine оксидаза Глицин + HCHO + H2O2 H2O2 + HTIB + 4-AA пероксидазный хиноновый краситель Поглощение полученного красного красителя при 545 нм пропорционально концентрация креатинина в пробе. Компоненты и концентрации R1: Товарный буфер pH 8,1 25 ммоль / л Креатиназа ≥ 30 кЕ / л Саркозооксидаза ≥ 10 кЕ / л Аскорбатоксидаза ≥ 2,5 кЕ / л Каталаза ≥ 350 кЕ / л HTIB (3-гидрокси 2,4,6-трийодбензойная кислота) 2,3 ммоль / л R2: Товарный буфер, рН 8,1 25 ммоль / л Креатининаза ≥ 150 кЕ / л Пероксидаза ≥ 50 кЕ / л 4-аминоантипирин (4-АА) 2 ммоль / л Гексацианоферрат калия 0,18 ммоль / л Инструкции по хранению и стабильность реагента Реагенты стабильны до конца указанного месяца истечения, если хранить при 2 - 8 ° C, защищать от света и загрязнений. Не замораживайте реагенты! Подготовка реагента Реагенты готовы к использованию. Образцы Сыворотка, гепарин плазма или моча Стабильность [1]: Сыворотка / плазма 7 дней при 4 - 25 ° C 3 месяца при -20 ° С В моче 2 дня при 20 - 25 ° C 6 дней при 4 - 8 ° C 6 месяцев при -20 ° С Диапазон измерения до 160 мг / дл креатинина в сыворотке и до 440 мг / дл в моча (в случае более высоких концентраций повторно измерять образцы после ручное разбавление раствором NaCl (9 г / л) или использование функции повторного запуска). Предел обнаружения ** 0,1 мг / дл креатинина Бортовая стабильность 3 недели Калибровочная стабильность 3 недели Мешающие вещества (сыворотка) <10% креатинин [Мг / дл] Аскорбат до 30 мг / дл 1.16 Гемоглобин до 400 мг / дл 1,55 до 550 мг / дл 5,08 Билирубин, конъюгированный до 30 мг / дл 1,81 до 35 мг / дл 16,2 Билирубин, неконъюгированный до 20 мг / дл 1,75 до 30 мг / дл 16,2 Липемия (триглицериды) до 1000 мг / дл 1,66 до 2000 мг / дл 15,4 Креатин до 40 мг / дл 1,52 до 60 мг / дл 15,0 Пролин до 12 мг / дл 1,10 | набор | 124125 | 50 | 6206250 | 124025 | [5 empty] | 124025
41 | Лактат (Lactate FS) | Описание изделия: Биохимический набор реагентов для фотометрического количественного Лактат (Lactate FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons®. МЕТОД. Ферментативный УФ-тест с лактатдегидрогеназой (ЛДГ) Принцип . L-лактат + НАД + ЛДГ Пируват + НАДН + Н + В присутствии НАД лактат превращается в лактат ДЕГИДРОГЕНАЗ. Эта процедура выпускает NADH, который измерено при 340 нм. Поглощение произведенного НАДН составляет пропорционально концентрации лактата в пробе. Компоненты и концентрации. R1: буфер pH 9,0 500 ммоль / л LDH ≥ 25 кЕ / л R2: NAD 20 ммоль / л . Диапазон измерения до 120 мг / дл лактата. Предел обнаружения 1 мг / дл лактата (0,1 ммоль / л) . Содержание набора: 4*120 (480 тестов/набор). | набор | 116125 | 1 | 116125 | 116025 | [5 empty] | 116025
42 | Железо (Iron FS Ferene) | Описание изделия: Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного Железо (Iron FS Ferene)определения на автоматических анализаторах серии Respons® . метод. Фотометрический тест с использованием Ferenе. Принцип. Железо, связанное с трансферрином, выделяется в кислой среде в виде железа. железо и затем восстанавливается до двухвалентного железа в присутствии аскорбиновой кислота. Двухвалентное железо образует синий комплекс с ференом. Оптическая плотность прямо пропорциональна концентрации железа. Трансферрин (Fe3 +) 2 аскорбиновая кислота, буфер 2 Fe2 + + трансферрин. Fe2 + + 3 Ferene Ferrous Ferene (синий комплекс). Компоненты и концентрации. R1: ацетатный буфер pH 4,5 1 моль / л. Тиомочевина 120 ммоль / л. R2: аскорбиновая кислота 240 ммоль / л. Ферен 3 ммоль / л. Тиомочевина 120 ммоль / л. Содержание набора: 4*120 (480 тестов/набор). Диапазон измерения железа до 1000 мкг / дл. Предел обнаружения железа 4 мкг / дл. Интерференция аскорбаты 30мг/дл, гемоглобин 24мг/дл, билирубин 65мг/дл, триглицериды 1900мг/дл, медь 200нг/дл, цинк 400нг/дл. | набор | 29875 | 1 | 29875 | 29775 | [5 empty] | 29775
43 | Магний (Magnesium XL FS) | Описание изделия: Биохимический электролитный набор реагентов для фотометрического количественного Магний (Magnesium XL FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons®метод. Фотометрический тест с использованием ксилидилового синего. Принцип Ионы магния образуют фиолетовый комплекс с ксилидиловым синим в щелочной среде решение. В присутствии GEDTA, который образует комплексы с ионами кальция, реакция Конкретно. Интенсивность пурпурного цвета пропорциональна магнию концентрация. Компоненты и концентрации Этаноламин рН 11,0 750 ммоль / л GEDTA (Гликолтердиаминтетрауксусная кислота) 60 мкмоль / л Ксилидиловый синий 110 мкмоль / л Содержание набора: 4*120 (480 тестов/набор) Диапазон измерения до 5 мг / дл магния Предел обнаружения 0,2мг/дл. За счет очищающей системы в R1, меньше интерференции от аскорбатов, билирубина, липидов/триглицеридов и гемоглобина. | набор | 23500 | 1 | 23500 | 23400 | [5 empty] | 23400
44 | TruLab N (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, норма | Описание изделия: Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного TruLab N (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, норма (в фасовках: 6 фл по 5 мл, 20 фл по 5 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons®. TruLab N - лиофилизированный контроль на основе крови человека материал (сыворотка) и содержит лекарства, органические и неорганические химические и биологические материалы указанного происхождения. Концентрации либо в норме, либо на границе патологические уровни. | набор | 95000 | 4 | 380000 | 94900 | [5 empty] | 94900
45 | TruLab P (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, патология | Описание изделия: Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного TruLab P (Assayed) Контрольная человеческая сыворотка, норма (в фасовках: 6 фл по 5 мл, 20 фл по 5 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruLab P - лиофилизированный контроль на основе крови человека материал (сыворотка) и содержит лекарства, органические и неорганические химические и биологические материалы указанного происхождения. Концентрации либо на патологическом или на границе патологические уровни. | набор | 102375 | 4 | 409500 | 102275 | [5 empty] | 102275
46 | TruCal U Мультикалибратор | Описание изделия: Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного TruCal U Мультикалибратор (в фасовках: 6х3 мл; 20х3 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® . TruCal U - лиофилизированный калибратор на основе крови человека материал (сыворотка) и содержит химические добавки и биологический материал указанного происхождения. | набор | 79875 | 4 | 319500 | 79775 | [5 empty] | 79775
47 | TruCal Lipid Калибратор Холестерина ЛПВП/ЛПНП | Описание изделия: Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного Калибратор Липидов TruCal Lipid MB определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruCal Lipid - лиофилизированный калибратор на основе крови человека материал (плазма) с добавками очищенного материала человека происхождение. Срок годности компонентов после восстановления:–20 ° C + 4 ° C + 25 ° C 30 дней 5 дней 8 часов | набор | 180750 | 2 | 361500 | 180650 | [5 empty] | 180650
48 | С-реактивный белок (CRP FS) | Описание изделия: Биохимический набор реагентов для фотометрического количественного С-реактивный белок (CRP FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® Метод Иммунотурбидиметрический тест Принцип Определение концентрации СРБ методом фотометрических измерений реакция антиген-антитело между антителами против человеческого СРБ и СРБ присутствует в образце. Компоненты и концентрации R1: TRIS pH 7,5 100 ммоль / л R2: TRIS pH 8,0 100 ммоль / л Антитела к человеческому СРБ (коза) <1% Содержание набора: 4*200 (800 тестов/набор) Диапазон измерения СРБ до 250 мг / л, по крайней мере, до концентрации самого высокого калибратора Предел обнаружения 2 мг / л СРБ Без эффекта прозоны до 2000 мг / л СРБ | набор | 209625 | 2 | 419250 | 209525 | [5 empty] | 209525
49 | Ревматоидный фактор (Rheumatoid Factor FS) | Описание изделия: Биохимический набор реагентов для фотометрического количественного Ревматоидный фактор (Rheumatoid Factor FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® метод Иммунотурбидиметрический тест Принцип Определение концентрации ревматоидного фактора с помощью фотометрическое измерение антиген-антитело-реакции тепла агрегированный IgG с ревматоидными факторами, присутствующими в образце. Компоненты и концентрации R1: фосфатный буфер pH 7,4 50 ммоль / л R2: теплоагрегированный человеческий IgG ≤ 0,4 мг / мл. Диапазон измерения до 500 МЕ / мл RF Предел обнаружения 3 МЕ / мл РФ .Отсутствие эффекта прозоны до 3000 МЕ / мл РФ. Содержание набора: 4*100 (400 тестов/набор) Интерференция гемоглобин 600мг/дл, билирубин 30мг/дл, триглицериды 800мг/дл | набор | 194750 | 2 | 389500 | 194650 | [5 empty] | 194650
50 | Антистрептолизин О FS (Antistreptolysin O FS) | Описание изделия: Биохимический набор реагентов для фотометрического количественного Антистрептолизин О FS (Antistreptolysin O FS) определения на автоматических анализаторах серии Respons® метод Иммунотурбидиметрический тест с усилением частиц. Принцип Определение концентрации АСО с помощью фотометрических измерений реакции антиген-антитело латексных частиц, покрытых стрептолизин О и антитела к стрептолизину О, присутствующие в образец. Компоненты и концентрации R1: фосфатный буфер pH 7,0 100 ммоль / л. NaCl 150 ммоль / л. R2: латексные частицы, покрытые стрептолизином О. Глициновый буфер pH 8,0 100 ммоль / л. NaCl 150 ммоль / л. Диапазон измерения от 38 МЕ / мл до 700 МЕ / мл ASO, по крайней мере, до концентрация самого высокого калибратора. Предел обнаружения 12 МЕ / мл ASO. Отсутствие эффекта прозоны до 1500 МЕ / мл ASO Содержание набора: 4*100 (400 тестов/набор). | набор | 263750 | 2 | 527500 | 263650 | [5 empty] | 263650
51 | Калибратор антистрептолизина О (TruCal ASO) | Описание изделия: Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного TruCal ASO Калибратор для Antistreptolysin O FS (в фасовках: 5x1 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons®TruCal ASO - это набор из пяти жидких стабильных калибраторов с различными уровнями. Калибраторы основаны на крови человека материал (плазма). Место хранения. Калибраторы как открытые, так и неоткрытые должны храниться при температуре 2 - 8 ° C. стабильность. Неоткрытое: до конца указанного месяца истечения. Открытый: минимум 30 дней | набор | 108250 | 1 | 108250 | 108150 | [5 empty] | 108150
52 | Калибратор С-реактивного белка (TruCal CRP) | Описание изделия: Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного TruCal CRP. Калибратор для CRP FS (в фасовках: 5x2 мл)определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruCal CRP - это набор из пяти жидких стабильных калибраторов с различными уровнями. Калибраторы основаны на крови человека материал (сыворотка). Место хранения Калибраторы как открытые, так и неоткрытые должны храниться при температуре 2 - 8 ° C. Калибраторы TruCal CRP являются жидкими и готовыми к использованию. | набор | 195875 | 1 | 195875 | 195775 | [5 empty] | 195775
53 | Калибратор ревматоидного фактора (TruCal RF) | Описание изделия: Биохимический набор калибровочной сыворотки для фотометрического количественного TruCal RF. Калибратор для Rheumatoid factor FS (в фасовках: 5x1 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® Описание TruCal RF - это набор из пяти жидких стабильных калибраторов с различными уровнями. Калибраторы основаны на крови человека материал (плазма). Калибраторы как открытые, так и неоткрытые должны храниться при температуре 2 - 8 ° C. Калибраторы TruCal RF жидкие и готовы к использованию. | набор | 70750 | 1 | 70750 | 70650 | [5 empty] | 70650
54 | TruLab CRP Level 1 Контроль С-реактивного белка hs (уровень 1) | Описание изделия: Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного Trulab CRP Level 1. Калибратор для Trulab CRP Level 1 (в фасовках: 3x2 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruLab CRP - жидкий стабильный контроль на основе крови человека материал (сыворотка). Концентрация СРБ в TruLab CRP Уровень 1 находится в патологическом диапазоне. Флаконы TruLab CRP, как открытые, так и неоткрытые, должны быть хранить при 2 - 8 ° С. стабильность Неоткрытое: до конца указанного месяца истечения Открыт: минимум три месяца TruLab CRP является жидким и готовым к использованию. Значения анализа TruLab CRP были определены калибровка с использованием эталонного материала ERM® / IFCC в соответствии с установленными протоколами. | набор | 84250 | 1 | 84250 | 84150 | [5 empty] | 84150
55 | TruLab CRP Level 2 Контроль С-реактивного белка hs (уровень 2) | Описание изделия: Биохимический набор контрольной сыворотки для фотометрического количественного Trulab CRP Level 2. Калибратор для Trulab CRP Level 2 (в фасовках: 3x2 мл) определения на автоматических анализаторах серии Respons® TruLab CRP - жидкий стабильный контроль на основе крови человека материал (сыворотка). Концентрация СРБ в TruLab CRP Уровень 2 находится в патологическом диапазоне. Флаконы TruLab CRP hs как открытые, так и неоткрытые должны быть хранить при 2 - 8 ° С. стабильность Неоткрытое: до конца указанного месяца истечения Открыт: минимум три месяца TruLab CRP является жидким и готовым к использованию. Значения анализа TruLab CRP были определены калибровка с использованием эталонного материала ERM® / IFCC в соответствии с установленными протоколами. | набор | 105750 | 1 | 105750 | 105650 | [5 empty] | 105650
56 | Чистящее средство Cleaner A, 4*60 ml | Описание изделия: Кислотное моющее средство Cleaner A для автоматических анализатор серии Respons® (в фасовках: 4x60 мл) | набор | 17750 | 60 | 1065000 | 17650 | [5 empty] | 17650
57 | Чистящее средство Cleaner B, 4*60 ml | Описание изделия: Кислотное моющее средство Cleaner B для автоматических анализатор серии Respons® (в фасовках: 4x60 мл) | набор | 17750 | 60 | 1065000 | 17650 | [5 empty] | 17650
58 | Чистящее средство Cleaner respons 920/940, 6x200mL | Описание изделия: моющее средство Cleaning Solution для автоматического анализатора Respons 920 (в фасовках: 6x200 мл). Налейте 200 мл концентрированного очистителя response®920 в емкость с моющим раствором и наполните деионизированной водой до 10 л. воды. | набор | 61125 | 100 | 6112500 | 61025 | [5 empty] | 61025
59 | Тестнабор Prothrombin Time (PT) на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Тестнабор Prothrombin Time (PT) на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | набор | 8559 | 365 | 3124035 | 8559 | [6 empty] | 8559
60 | Тестнабор Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Тестнабор Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | набор | 14270 | 160 | 2283200 | 14270 | [6 empty] | 14270
61 | Тестнабор Prothrombin Time (PT) на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Данный набор предназначен для определения in vitro протромбинового времени (ПВ) плазмы крови человека. Определение ПВ в основном используется для установления наличия или отсутствия отклонений от нормы факторов свертывания крови в экзогенной системе свертывания крови. Набор состоит из реагента ПВ и буфера для восстановления. Основные компоненты реагента ПВ включают 2% порошок из мозга кролика, 0,01% хлорид кальция, 3% маннитол и 2% бычий сывороточный альбумин; буфер для восстановления представляет собой 5% трис-буфер. При использовании нельзя смешивать различные серии продукта. Фасовка: Реагент ПВ 6х2 мл или 6х4 мл, Буфер 6×2 мл или 6х4 мл | набор | 8559 | 365 | 3124035 | 8559 | [6 empty] | 8559
62 | Тестнабор Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Данный набор предназначен для определения in vitro протромбинового времени (ПВ) плазмы крови человека. Определение ПВ в основном используется для установления наличия или отсутствия отклонений от нормы факторов свертывания крови в экзогенной системе свертывания крови. Набор состоит из реагента ПВ и буфера для восстановления. Основные компоненты реагента ПВ включают 2% порошок из мозга кролика, 0,01% хлорид кальция, 3% маннитол и 2% бычий сывороточный альбумин; буфер для восстановления представляет собой 5% трис-буфер. При использовании нельзя смешивать различные серии продукта. Фасовка: Реагент ПВ 6х2 мл или 6х4 мл, Буфер 6×2 мл или 6х4 мл | набор | 14270 | 160 | 2283200 | 14270 | [6 empty] | 14270
63 | Тест набор Fibrinogen (FIB)на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Данный набор предназначен для определения in vitro протромбинового времени (ПВ) плазмы крови человека. Определение ПВ в основном используется для установления наличия или отсутствия отклонений от нормы факторов свертывания крови в экзогенной системе свертывания крови. Набор состоит из реагента ПВ и буфера для восстановления. Основные компоненты реагента ПВ включают 2% порошок из мозга кролика, 0,01% хлорид кальция, 3% маннитол и 2% бычий сывороточный альбумин; буфер для восстановления представляет собой 5% трис-буфер. При использовании нельзя смешивать различные серии продукта. Фасовка: Реагент ПВ 6х2 мл или 6х4 мл, Буфер 6×2 мл или 6х4 мл | набор | 27606 | 160 | 4416960 | 27606 | [6 empty] | 27606
64 | Тест набор D-Dimer (D-D)на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Данный набор предназначен для определения in vitro протромбинового времени (ПВ) плазмы крови человека. Определение ПВ в основном используется для установления наличия или отсутствия отклонений от нормы факторов свертывания крови в экзогенной системе свертывания крови. Набор состоит из реагента ПВ и буфера для восстановления. Основные компоненты реагента ПВ включают 2% порошок из мозга кролика, 0,01% хлорид кальция, 3% маннитол и 2% бычий сывороточный альбумин; буфер для восстановления представляет собой 5% трис-буфер. При использовании нельзя смешивать различные серии продукта. Фасовка: Реагент ПВ 6х2 мл или 6х4 мл, Буфер 6×2 мл или 6х4 мл | набор | 166506 | 15 | 2497590 | 166506 | [6 empty] | 166506
65 | Тестнабор Fibrinogen Degradation Product (FDP)на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Тестнабор Fibrinogen Degradation Product (FDP)на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | набор | 185006 | 1 | 185006 | 185006 | [6 empty] | 185006
66 | Контрольный Материал Coagulation Control Уровень Iна автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Данный набор предназначен для определения in vitro протромбинового времени (ПВ) плазмы крови человека. Определение ПВ в основном используется для установления наличия или отсутствия отклонений от нормы факторов свертывания крови в экзогенной системе свертывания крови. Набор состоит из реагента ПВ и буфера для восстановления. Основные компоненты реагента ПВ включают 2% порошок из мозга кролика, 0,01% хлорид кальция, 3% маннитол и 2% бычий сывороточный альбумин; буфер для восстановления представляет собой 5% трис-буфер. При использовании нельзя смешивать различные серии продукта. Фасовка: Реагент ПВ 6х2 мл или 6х4 мл, Буфер 6×2 мл или 6х4 мл | набор | 60232 | 4 | 240928 | 60232 | [6 empty] | 60232
67 | Контрольный Материал Coagulation Control Уровень IIна автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Данный набор предназначен для определения in vitro протромбинового времени (ПВ) плазмы крови человека. Определение ПВ в основном используется для установления наличия или отсутствия отклонений от нормы факторов свертывания крови в экзогенной системе свертывания крови. Набор состоит из реагента ПВ и буфера для восстановления. Основные компоненты реагента ПВ включают 2% порошок из мозга кролика, 0,01% хлорид кальция, 3% маннитол и 2% бычий сывороточный альбумин; буфер для восстановления представляет собой 5% трис-буфер. При использовании нельзя смешивать различные серии продукта. Фасовка: Реагент ПВ 6х2 мл или 6х4 мл, Буфер 6×2 мл или 6х4 мл | набор | 60232 | 4 | 240928 | 60232 | [6 empty] | 60232
68 | Контрольный Материал D-Dimer Control Уровень I на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Данный набор предназначен для определения in vitro протромбинового времени (ПВ) плазмы крови человека. Определение ПВ в основном используется для установления наличия или отсутствия отклонений от нормы факторов свертывания крови в экзогенной системе свертывания крови. Набор состоит из реагента ПВ и буфера для восстановления. Основные компоненты реагента ПВ включают 2% порошок из мозга кролика, 0,01% хлорид кальция, 3% маннитол и 2% бычий сывороточный альбумин; буфер для восстановления представляет собой 5% трис-буфер. При использовании нельзя смешивать различные серии продукта. Фасовка: Реагент ПВ 6х2 мл или 6х4 мл, Буфер 6×2 мл или 6х4 мл | набор | 231660 | 2 | 463320 | 231660 | [6 empty] | 231660
69 | Контрольный Материал D-Dimer Control Уровень II на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Данный набор предназначен для определения in vitro протромбинового времени (ПВ) плазмы крови человека. Определение ПВ в основном используется для установления наличия или отсутствия отклонений от нормы факторов свертывания крови в экзогенной системе свертывания крови. Набор состоит из реагента ПВ и буфера для восстановления. Основные компоненты реагента ПВ включают 2% порошок из мозга кролика, 0,01% хлорид кальция, 3% маннитол и 2% бычий сывороточный альбумин; буфер для восстановления представляет собой 5% трис-буфер. При использовании нельзя смешивать различные серии продукта. Фасовка: Реагент ПВ 6х2 мл или 6х4 мл, Буфер 6×2 мл или 6х4 мл | набор | 231060 | 1 | 231060 | 231060 | [6 empty] | 231060
70 | Кюветы одноразовые (Автоматический анализатор гемостаза, коагулометр) на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Данный набор предназначен для определения in vitro протромбинового времени (ПВ) плазмы крови человека. Определение ПВ в основном используется для установления наличия или отсутствия отклонений от нормы факторов свертывания крови в экзогенной системе свертывания крови. Набор состоит из реагента ПВ и буфера для восстановления. Основные компоненты реагента ПВ включают 2% порошок из мозга кролика, 0,01% хлорид кальция, 3% маннитол и 2% бычий сывороточный альбумин; буфер для восстановления представляет собой 5% трис-буфер. При использовании нельзя смешивать различные серии продукта. Фасовка: Реагент ПВ 6х2 мл или 6х4 мл, Буфер 6×2 мл или 6х4 мл | набор | 563063 | 2 | 1126126 | 563063 | [6 empty] | 563063
71 | SFT-Специальный чистящий раствор на гемотологический анализатор D7 | Данный набор предназначен для определения in vitro протромбинового времени (ПВ) плазмы крови человека. Определение ПВ в основном используется для установления наличия или отсутствия отклонений от нормы факторов свертывания крови в экзогенной системе свертывания крови. Набор состоит из реагента ПВ и буфера для восстановления. Основные компоненты реагента ПВ включают 2% порошок из мозга кролика, 0,01% хлорид кальция, 3% маннитол и 2% бычий сывороточный альбумин; буфер для восстановления представляет собой 5% трис-буфер. При использовании нельзя смешивать различные серии продукта. Фасовка: Реагент ПВ 6х2 мл или 6х4 мл, Буфер 6×2 мл или 6х4 мл | набор | 32175 | 30 | 965250 | 32175 | [6 empty] | 32175
72 | SFW-Чистящий раствор 1*100 ml на автоматический анализатор гемостаза SF-8050 | Данный набор предназначен для определения in vitro протромбинового времени (ПВ) плазмы крови человека. Определение ПВ в основном используется для установления наличия или отсутствия отклонений от нормы факторов свертывания крови в экзогенной системе свертывания крови. Набор состоит из реагента ПВ и буфера для восстановления. Основные компоненты реагента ПВ включают 2% порошок из мозга кролика, 0,01% хлорид кальция, 3% маннитол и 2% бычий сывороточный альбумин; буфер для восстановления представляет собой 5% трис-буфер. При использовании нельзя смешивать различные серии продукта. Фасовка: Реагент ПВ 6х2 мл или 6х4 мл, Буфер 6×2 мл или 6х4 мл | набор | 3700 | 30 | 111000 | 3700 | [6 empty] | 3700
73 | HemetologyAnalyzerDiluentДилюент на гемотологический анализатор D7 | 1 флакон 20L, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Продукт должен представлять собой прозрачную жидкость без частиц, осадка и хлопья Подсчет частиц: объем частиц ≥2,5fL, подсчет частиц ≤2,5x105/л. Используется для анализа клеток крови, разбавления образцов и клеточной суспензии. | набор | 33976 | 80 | 2718080 | 33976 | [6 empty] | 33976
74 | HemetologyAnalyzerLyseЛизирующий раствор на гемотологический анализатор D7 | 1 флакон 500 мл, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка или хлопьев. Фоновый результат: WBC≤0,3×109/л, HGB≤1 г/л. Применяется для лизиса эритроцитов и преобразования гемоглобина для определения HGB. Это 2-дифференцирует лейкоциты на BASO и другие лейкоциты. Для определения количества лейкоцитов. | набор | 43332 | 80 | 3466560 | 43332 | [6 empty] | 43332
75 | HemetologyAnalyzerLyseЛизирующий раствор на гемотологический анализатор D7 ТОО SAPA MEDICAL | 1 флакон 500 мл, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Продукт представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка или хлопьев. Фоновый результат: WBC≤0,3×109/л. Применяется для разрушения эритроцитов и взаимодействия с LYA-3. Необходим для подсчета 4-дифференцированных лейкоцитов. | набор | 86486 | 70 | 6054020 | 86486 | [6 empty] | 86486
76 | HemetologyAnalyzerLyseЛизирующий раствор на гемотологический анализатор D7 ТОО SAPA MEDICAL | 1 флакон 1L, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка или хлопьев. Фоновый результат: WBC≤0,3×109/л, HGB≤1 г/л. Используется для разрушения эритроцитов и взаимодействия с LYA-2. Необходим для подсчета 4-дифференцированных лейкоцитов. | набор | 61726 | 80 | 4938080 | 61726 | [6 empty] | 61726
77 | Cleanser Промывающий раствор на гемотологический анализатор D7 ТОО SAPA MEDICAL | 1 флакон 50 мл, с вкладышем содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Представляет собой светло-желтую прозрачную жидкость без частиц, осадок и хлопья. Фоновый результат: WBC≤0,2×109/л, RBC≤0,02×1012/л, HGB≤1 г/л, PLT≤10×109/л. Используется на гематологических анализаторах D7-CRP для регулярной очистки и промывки зонда и система трубок в машинах. | набор | 5405 | 10 | 54050 | 5405 | [6 empty] | 5405
78 | Hematologycontrol Гематологический контроль на гемотологический анализатор D7 ТОО SAPA MEDICAL | Контроль высокий уровень, пробирка объемом 3 мл. Гематологический контроль используется для контроля качества параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV, HCT и PLT. Хранение и стабильность: может стабильно храниться в течение 90 дней при температуре 2°C~8°C. Открытые пробирки стабильны в течение 14 дней при условии, что они сохраняются должным образом. Дата изготовления и срок годности: см. этикетку продукта. Цель качества контроль заключается в контроле правильности и прецизионности проведенных результатов. | набор | 46068 | 5 | 230340 | 46068 | [6 empty] | 46068
79 | Hematologycontrol Гематологический контроль на гемотологический анализатор D7 SAPA MEDICAL | Контроль средний уровень, пробирка объемом 3 мл. Гематологический контроль используется для контроля качества параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV, HCT и PLT. Хранение и стабильность: может стабильно храниться в течение 90 дней при температуре 2°C~8°C. Открытые пробирки стабильны в течение 14 дней при условии, что они сохраняются должным образом. Дата изготовления и срок годности: см. этикетку продукта. Цель качества контроль заключается в контроле правильности и прецизионности проведенных результатов. | набор | 46068 | 5 | 230340 | 46068 | [6 empty] | 46068
80 | Hematologycalibrator Гематологический калибратор на гемотологический анализатор D7 ТОО SAPA MEDICAL | 1 фл х 3mL. с вкладышем содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Гематологический калибратор DM-CAL PLUS используется для калибровки параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV и PLT тем самым установив метрологическую прослеживаемость результатов измерений на гематологических анализаторах. | набор | 61425 | 5 | 307125 | 61425 | [6 empty] | 61425
81 | тест карта на 10000 исследовании для анализатора СОЭ автоматический анализатор для измерения СОЭ -Vision pro ТОО SAPA MEDICAL | Электронная USB тест карта для анализатора СОЭ Vision Pro закрытого типа. Тест карта содержит 10000 тестов. Программа и кодировка на электронной тест карте открывает доступ к проведению | набор | 1755000 | 1 | 1755000 | 1755000 | [6 empty] | 1755000
82 | Hematologycontrol Гематологический контроль на гемотологический анализатор D7 ТОО SAPA MEDICAL | Контроль низкий уровень, пробирка объемом 3 мл. Гематологический контроль используется для контроля качества параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV, HCT и PLT. Хранение и стабильность: может стабильно храниться в течение 90 дней при температуре 2°C~8°C. Открытые пробирки стабильны в течение 14 дней при условии, что они сохраняются должным образом. Дата изготовления и срок годности: см. этикетку продукта. Цель качества контроль заключается в контроле правильности и прецизионности проведенных результатов. | набор | 46068 | 5 | 230340 | 46068 | [6 empty] | 46068
83 | Пентоксифиллин раствор для инъекции 2%-5мл | Пентоксифиллин раствор для инъекции 2%-5мл | ампула | 51.46 | 24000 | 1235040 | 51.46 |  |  |  | 51.46
84 | Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина - 1500 мм, диаметр - 2,7 мм, | Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина - 1500 мм, диаметр - 2,7 мм, | шт | 837.09 | 2000 | 1674180 | 837.09 | [7 empty] | 837.09
85 | Меропенем | Порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий 1000 мг | флакон | 3001.85 | 2000 | 6003700 | 3001.85 | [8 empty] | 3001.85
Турсынханов М.Ш. Заместитель главного врача – Председатель комиссии
Буранбаева Б.И. Главный бухгалтер – Заместитель председателя комиссии
Начальник нейрохирургической службы Медетов Е.Ж. – член комиссии
Заведующий отделения гинекологии Арысланова Л.С. – член комиссии
Заведующий отделения урологии Бейсенов А.И. – член комиссии
|  | Заведующий КДЛ |  |  |  |  | Нартаева Д.М.- член комиссии
|  | Заведующий операционного блока |  |  | Жумаев А.Б.- член комиссии
|  | Врач эпидимиолог |  |  |  |  | Аралбаева А.А.-член комиссии
|  | Провизор |  |  |  |  | Маханова Г.И.- Член комиссии
|  | Юрист |  |  |  |  | Алпысбаев А.- Секретарь комиссии