## приложение-1
приложение-1
№п/п | Наименования ЛС И МИ | Характеристика ЛС и МИ | Единица Измерения | цена | количество | сумма | Срок поставки
1 | Моноблок | Моноблок системы визуализации предназначен для наведения на конкремент ударной волны от излучателя EMSe. Размеры ДхВхШ-352,5х263х161мм., вес 11.4кг. Модель TCA6S. Максимальное рабочее напряжение 110KV. В стоимость запчасти входит гарантия 6 месяцев, доставка до Заказчика, выезд специалиста, установка моноблока в литотриптер «Compact Sigma». Согласно приказу МЗ РК № 427 от 29.05.2015 г. все работы должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим документальное подтверждение от производителя литотриптера на право проведения сервисных работ с ударно-волновым литотриптером «Compact Sigma». У поставщика должен быть в наличии сертификат о прохождении обучения на литотриптер «Compact Sigma» монтаж, демонтаж, ремонт и установку. | шт | 6223000 | 1 | 6223000 | после заключения договора товар должен быть представлен полностью в течение 16 дней
2 | Инвертор | Инвертор — устройство для преобразования тока с изменением величины напряжения, работа блока от 220В стандартной сети, с рабочим напряжением до 600В постоянного тока. Блок с размерами 20-30-45см. Инвертор входить в состав системы визуализации литотриптера. . В стоимость запчасти входит гарантия 6 месяцев, доставка до Заказчика, выезд специалиста, установка моноблока в литотриптер «Compact Sigma». Согласно приказу МЗ РК № 427 от 29.05.2015 г. все работы должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим документальное подтверждение от производителя литотриптера на право проведения сервисных работ с ударно-волновым литотриптером «Compact Sigma». У поставщика должен быть в наличии сертификат о прохождении обучения на литотриптер «Compact Sigma» монтаж, демонтаж, ремонт и установку. | шт | 2150125 | 1 | 2150125 | после заключения договора товар должен быть представлен полностью в течение 16 дней
3 | Блок заряда-разряда | Блок заряда-разряда: совместимость с литотрипром фирмы «Dornier MedTech» модель «Compact Sigma». Плавная регулировка уровня заряда-разряда от 8000 до 20000 вольт постоянного тока, совместимость работы только с источником ударных волн для литотриптора фирмы «Dornier MedTech». Согласно приказу МЗ РК № 427 от 29.05.2015 г. все работы должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим документальное подтверждение от производителя литотриптера на право проведения сервисных работ с ударно-волновым литотриптером «Compact Sigma». У поставщика должен быть в наличии сертификат о прохождении обучения на литотриптер «Compact Sigma» монтаж, демонтаж, ремонт и установку. | шт | 8379000 | 1 | 8379000 | после заключения договора товар должен быть представлен полностью в течение 16 дней
4 | Генератор ударных волн | Генератор ударных волн: (блок) для литотриптера «Compact Sigma» Dornier MedTech (Германия). Иметь настройку частоты импульсов от 30 до 180 ударов/минуту. Рабочее напряжение от 8000V - 20000 V постоянного тока, с плавной регулировкой подачи мощности с панели управления. Совместимость с источником ударных волн литотриптера «Compact Sigma» Dornier MedTech. Согласно приказу МЗ РК № 427 от 29.05.2015 г. все работы должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим документальное подтверждение от производителя литотриптера на право проведения сервисных работ с ударно-волновым литотриптером «Compact Sigma». У поставщика должен быть в наличии сертификат о прохождении обучения на литотриптер «Compact Sigma» монтаж, демонтаж, ремонт и установку. | шт | 11550000 | 1 | 11550000 | после заключения договора товар должен быть представлен полностью в течение 16 дней
| ИТОГО |  |  |  |  | 28302125