## Лист1
приложение-1
№п/п | Наименования ЛС И МИ | Характеристика ЛС и МИ | Единица Измерения | цена | количество | сумма | срок поставки | места поставки
1 | Шприц одноразовый | 2 мл 3-х компонентные | шт | 15.84 | 150000 | 2376000 | по заявке Заказчика | г.Шымкент, район Тұран проезд Металлистов,здание1-Б
2 | Шприц одноразовый | 5 мл 3-х компонентные | шт | 15.75 | 150000 | 2362500
3 | Шприц одноразовый | 10 мл 3-х компонентные | шт | 26.08 | 150000 | 3912000
4 | Шприц одноразовый | 20 мл 3-х компонентные | шт | 31.47 | 50000 | 1573500
5 | Комплект 1 просветных катетеров для катетеризации центральных вен | Предназначены для катетеризации центральных вен (подключичной, яремной) по методике Сельдингера Состав: - катетер трехходовой полиуретановый с фиксирующим устройством 7,5Frx20см, диаметр каналов: 58х33х31 – 1 шт. 18Gax7см Y-игла интрадьюсер – 1 шт. проводник металлический 0,032 ” J-образный с направителем – 1 шт. дилататор (расширитель) – 1 шт. дополнительное крепление для фиксации к коже пациента – 1 шт, коннектор - 1 шт. Заглушка под гепаринизированный раствор – 1 шт, скальпель с короткой ручкой. | шт | 10752 | 30 | 322560
6 | Комплект 2 просветных катетеров для катетеризации центральных вен | Предназначены для катетеризации центральных вен (подключичной, яремной) по методике Сельдингера Состав: - катетер трехходовой полиуретановый с фиксирующим устройством 7,5Frx20см, диаметр каналов: 58х33х31 – 1 шт. 18Gax7см Y-игла интрадьюсер – 1 шт. проводник металлический 0,032 ” J-образный с направителем – 1 шт. дилататор (расширитель) – 1 шт. дополнительное крепление для фиксации к коже пациента – 1 шт, коннектор - 1 шт. Заглушка под гепаринизированный раствор – 1 шт, скальпель с короткой ручкой. | шт | 14428 | 10 | 144280
7 | Бинт нестерильный | 7*14 | шт | 235 | 20000 | 4700000
8 | Сыворотка противогангренозная поливалентная лошадиная | очищенная, концентрированная, жидкая, раствор для инъекций 30 тыс МЕ, амп 1 доза в комплекте с сывороткой лошадинной очищенной разведенной 1:100, амп 1 мл, №1 | упаковка | 75000 | 5 | 375000
9 | Сыворотка противостолбнячная | Очищенная, концентрированная, жидкая, раствор внутримышечного и подкожного ведения 3000 МЕ, амп 1 доза в комплекте с сывороткой лошадинной очищенной разведенной 1:100, №5 | упаковка | 12000 | 30 | 360000
10 | Абсорбент углекислого газа | Абсорбент углекислого газа (натронная известь) Spherasorb, содержащий гидроксид щелочного металла, для использования в закрытом реверсивном дыхательном контуре. Частицы сферической формы 3-4 мм для оптимального распределения дыхательной смеси в абсорбере и увеличения площади поглощения. Эффективность поглащения CO₂ - 140 л/мин, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н₂О, канистра 5 л (масса не менее 4,25кг). Цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | канистра | 25000 | 5 | 125000
11 | Интубационный стилет | Стилет для эндотрахеальных трубок 7,0-9,0 - Проводниковый стилет для интубационной трубки, алюминиевый, гибкий, с изогнутым атравматичным дистальным концом, разметкой для определения глубины введения, покрытый атравматичной оболочкой 14Fr/4.7mm/5-11. | шт | 3200 | 10 | 32000
12 | Ларингеальная маска размер | Ларингеальная маска Solus Standart, размер 5 (вес пациента более 70 кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом. На корпусе воздуховода отображается информация о размере маски, массе пациента (определяет размер), объёме шприца для надутия манжеты. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения дыхательного контура. Материал: имплантационный нетоксичный ПВХ.Упаковка: индивидуальная, стерильная.Срок стерильности (срок гарантии): 3 года от даты выпуска. | шт | 5600 | 5 | 28000
13 | Сбалансированная продукт для энтерального зондового питания | Высококолоринныое сбалансированное зондовое питание без пишевых волокон в качестве источника энергии, белка, витаминов, а также микро- и макроэлементов для пацентов хирургии и интенсивнной терапии. Колоринность 1,0 ккал/ мл (1000 ккал/ 1000 мл). Флаконы 500 мл. Состав : Вода, мальтодекстрин, натрия и кальция казейнат,высокоолейновое подсольнечный масло,масло канола,.Минералы (калии, натрия, магния,железа,цинк, маргенец,хром, йод,натрия молибден, натрия селенет,хром хлорид);кукурузное масла,и др. Витамины, белок ; насыщенные жирные кислоты , из них МСТ ;омега - 3 жирные кислоты | флакон | 4500 | 10 | 45000
14 | Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода | Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пишевода, варикозно расширенных аен при портальной гипертензии хирургических отд. Зонд выполнен в виде гладкой трехканальнойтрубки. Имеющей с одно конца наконечника и два фиксировано раздлувающихся баллона, а другого конца -узел разведения каналов зондов, наружный 0 трубчатого элемента Длина боллона раздутом состоянии ЗСКП 18-16 мм, 1000мм не менее 30 мм | шт | 26000 | 5 | 130000
15 | Артериальный катетер | Набор для катетеризации артерий по Сельдингеру. Прозрачный катетер с рентгенконтрастными линиями для венозного или артериального доступа. Комплектация набора: 1 катетер 3Fr-L8 cм, Ø 0,9mm-24 ml/min; 1 игла-интродьюсер Ø-0,53 mm, 20G, L38-50 мм; 1 прямой проводник Ø-0,53mm, L200 mm; REF 115,090; SAC-00520 | шт | 15000 | 5 | 75000
16 | Комплект 4 просветных катетеров для катетеризации центральных вен | Предназначены для катетеризации центральных вен (подключичной, яремной) по методике Сельдингера Состав: - катетер трехходовой полиуретановый с фиксирующим устройством 7,5Frx20см, диаметр каналов: 58х33х31 – 1 шт. 18Gax7см Y-игла интрадьюсер – 1 шт. проводник металлический 0,032 ” J-образный с направителем – 1 шт. дилататор (расширитель) – 1 шт. дополнительное крепление для фиксации к коже пациента – 1 шт, коннектор - 1 шт. Заглушка под гепаринизированный раствор – 1 шт, скальпель с короткой ручкой. | шт | 32000 | 5 | 160000
17 | Кружка Эсмарха | объем 2,0 литра, одноразовые | шт | 1190 | 600 | 714000
18 | Марля медицинская | Плотность полотна – 26-28 г/м2; Ширина полотна – 90 см; · Цвет – белый. | метр | 200 | 50000 | 10000000
19 | Мочеприемник | Мочеприемник имеет нанесенную на него градуировку мл. Прикроватный и оснащен кранами для слива мочи и трубкой с универсальной насадкой для любого типа уретрального катетера. | шт | 486 | 600 | 291600
20 | Скальпель стерильный, однократного применения | стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/короткие/длинные № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A в упаковке №10 Варианты исполнения МАЛЫЙ СКАЛЬПЕЛЬ стерильный однократного применения | шт | 192.76 | 2000 | 385520
21 | Канюля внутривенная с катетером и клапаном G18 | внутривенная с катетером и клапаном G18 | шт | 92 | 10000 | 920000
22 | Шприц Жанэ | однократного применения для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания полостей пациента, а также для проведения энтерального питания, трехдетальный 150 мл. Тип 3-хдетальный концентрический | шт | 700 | 900 | 630000
23 | Оригинальный шприц Перфузор® 50 мл | Изготовлен из полипропилена. Кристально прозрачный цилиндр. Контрастная градуировка в мл. Нестираемая разметка. Идеальная читаемость. Коаксиальный наконечник с соединением Люэр лок для игл или других медицинских принадлежностей (инфузионных линий). Шток имеет овальный упор для удобства использования и предотвращения вращения. Минимальный остаточный объем. Поршень из синтетического материала (не содержит натуральный латекс) с двумя уплотнительными кольцами для медленной аспирации или введения лекарств. Имеются модели с аспирационными иглами. Аспирационные иглы со встроенным фильтром тонкой очистки 15 мкм | шт | 578 | 900 | 520200
24 | Индикатор возд. стерилизации | для паровой стерилизации МедИС 132/20-1(1000 тестов) | упаковка | 5100 | 50 | 255000