## Лист1
приложение-1
"№п/п " | Наименования ЛС И МИ | Характеристика ЛС и МИ | Единица Измерения | цена | количество | сумма | срок поставки | места поставки
1 | Контроль ClinChem Multi 1, Cobas Integra | PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5ml COBAS Integra 400 plus. | уп | 36002 | 1 | 36002 | по заявке Заказчика | г.Шымкент, район Тұран проезд Металлистов,здание1-Б
2 | Контроль ClinChem Multi 2, Cobas Integra | PreciControl ClinChem Multi 2,4x5ml кобус интегра (5947774190)COBAS Integra 400 plus. | уп | 60541 | 1 | 60541
3 | C.f., a, s, Calibrator | 12х3 мл (10759350190)COBAS Integra 400 plus. | шт | 69336 | 1 | 69336
4 | Клинер | 1000 ml,COBAS Integra 400 plus. 20754765322 | шт | 14300 | 2 | 28600
5 | Аланинаминотрансфераза - ALTL | Кассета:Аланинаминотрансфераза, Gen2 L на 500 тестов для количественного определения в сыворотке крови к автоматическому модульному анализатору COBAS 6000, Integra ALTL, 500 Tests, 20764957322COBAS Integra 400 plus. | наб | 12295 | 2 | 24590
6 | Альфа-амилаза - AMYL | Кассета:Альфа-амилаза , 2 поколение, 300 тестов для количественного определения в сыворотке крови к автоматическому модульному анализатору COBAS 6000, Integra AMYL, 300 Tests, 3183742122 Gen2COBAS Integra 400 plus. | наб | 25277 | 2 | 50554
7 | Аспарат-аминотрансфераза - ASTL | Кассета:Аспарат-аминотрансфераза на 500 тестов для количественного определения в сыворотке крови к автоматическому модульному анализатору COBAS 6000, Integra ASTL, 500 Tests, 20764949322COBAS Integra 400 plus. | наб | 11755 | 2 | 23510
8 | Билирубин общий - BIL-T | Кассета:Билирубин общий BILT на 250 тестов для количественного определения в сыворотке крови к автоматическому модульному анализатору COBAS 6000, Integra. BIL-T DPD Gen2, 250 Tests, COBAS Integra 400 plus.5795397190 | наб | 8828 | 2 | 17656
9 | Билирубин прямой - BIL-D | Кассета Билирубин прямой на 350 тестов для количественного определени сыворотке крови в автоматическому модульному анализу COBAS 6000 Integra BIL-D 350Tests, 5589061190 COBAS Integra 400 plus. | наб | 7927 | 2 | 15854
10 | Гаммаглутамилтрансфераза GGT | Кассета: Гаммаглутамилтрансфераза на 400 тестов для количественного COBAS Integra 400 plus.3002721122 определения в сыворотке крови к автоматическому модульному анализаторт COBAS 6000 grs GOT Gen 2, 400Tests 03002721122 | наб | 13051 | 1 | 13051
11 | Глюкоза GLUC HK | Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение, на 800 тестов для количественного определения в сыворотке крови к автоматическому модульному анализатору COBAS Integra 400 plus.4404483190 COBAS 6000, 04404483190 | наб | 16388 | 1 | 16388
12 | Калибратор для протеинов - Сfas Proteins | Калибратор для протеинов (5х1ML) к автоматическому модульному анализатору COBAS 6000, COBAS Integra. Cfas Proteins 5x1ML, 11355279216 COBAS Integra 400 plus. | наб | 40686 | 1 | 40686
13 | STAR-TEM Оптим. старт. Реагент | 503-01. STAR-TEM Оптим. старт. реагент, 10 * 10 тестов T | уп | 96681 | 1 | 96681
14 | IN-TEM Оптим. активатор внут. Пути | 503-02. IN-TEM Оптим. активатор внут. пути, 10 * 10 тестов T | уп | 219390 | 1 | 219390
15 | rex-TEM Оптимизированный активатор внеш. пути T | 503-05. r ex-TEM Оптимизированный активатор внеш. пути T | уп | 244513 | 1 | 244513
16 | Fib-Tem10*5 тестов | 503-03Fib-Tem Реагент для исследования фибриногена | уп | 185932 | 1 | 185932
17 | Тестнабор Prothrombin Time (PT) | Автоматический анализатор гемостаза SF-8050 6х2 мл | уп | 8559 | 5 | 42795
18 | Тестнабор Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) | Автоматический анализатор гемостаза SF-8050 6х2 мл | уп | 14270 | 5 | 71350
19 | Тест набор Fibrinogen (FIB) | Автоматический анализатор гемостаза SF-8050 6х2 мл | уп | 27606 | 5 | 138030
20 | Тест набор D-Dimer (D-D) | Автоматический анализатор гемостаза SF-8050 R1: 4*5.5ml / R2: 4*2ml | уп | 166506 | 5 | 832530
21 | Кюветы одноразовые (Автоматический анализатор гемостаза, коагулометр) | Автоматический анализатор гемостаза SF-8050 6*1000 load | уп | 563063 | 2 | 1126126
22 | SFT-Специальный чистящий раствор | Автоматический анализатор гемостаза SF-8050 18*10ml | уп | 32175 | 2 | 64350
23 | SFT-Специальный чистящий раствор | Автоматический анализатор гемостаза SF-8050 12*20ml | уп | 43436 | 2 | 86872
24 | SFW-Чистящий раствор | Автоматический анализатор гемостаза SF-8050 1*100ml | уп | 3700 | 30 | 111000
25 | HemetologyAnalyzerDiluentДилюент | Автоматический гематологический анализатор D7-CRP 20L | литр | 33976.8 | 5 | 169884
26 | HemetologyAnalyzerLyseЛизирующий раствор | Автоматический гематологический анализатор D7-CRP 500mL | литр | 46332 | 5 | 231660
27 | HemetologyAnalyzerLyseЛизирующий раствор | Автоматический гематологический анализатор D7-CRP 500mL | литр | 86468.4 | 5 | 432342
28 | HemetologyAnalyzerLyseЛизирующий раствор | Автоматический гематологический анализатор D7-CRP 1L | литр | 61776 | 5 | 308880
29 | Cleanser Промывающий раствор | Автоматический гематологический анализатор D7-CRP 50mL | литр | 5405.4 | 3 | 16216.2
30 | Hematologycontrol Гематологический контроль | Автоматический гематологический анализатор D7-CRP 3 ml | литр | 46068.75 | 5 | 230343.75
31 | Hematologycontrol Гематологический контроль | Автоматический гематологический анализатор D7-CRP 3 ml | литр | 46068.75 | 5 | 230343.75
32 | Hematologycontrol Гематологический контроль | Автоматический гематологический анализатор D7-CRP 3 ml | литр | 46068.75 | 5 | 230343.75
33 | Hematologycalibrator Гематологический калибратор | Автоматический гематологический анализатор D7-CRP 3ml | литр | 61425 | 5 | 307125
34 | Цоликлоны Анти -Dсупер | 10 доз*5мл | фл | 1500 | 60 | 90000
35 | Цоликлоны Анти АВ | 10доз*5 мл | фл | 1300 | 50 | 65000
36 | Цоликлоны Анти-А | 10доз*10 мл | фл | 1300 | 50 | 65000
37 | Цоликлоны Анти-В | 10доз*10 мл | фл | 1300 | 50 | 65000
38 | АЧТВ | Количественное определение Активированного частичного тормбопластиновоговре мени (АЧТВ),5х4 ml, 1709201 | наб | 5778 | 5 | 28890
39 | техпластин | (МИЧ 1,1;1,2) определение протромбинового времени,стандартизированным по МИЧ 1,1;1,2 растворимым тромбопластином. В комплекте-стандарт-плазма.100 опред | наб | 15080.85 | 5 | 75404.25
40 | Электрод РСО2 | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 6202 | уп | 382000 | 2 | 764000
41 | Электрод РО2 | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 6203 | уп | 382000 | 1 | 382000
42 | Электрод рН | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 6201 | уп | 382000 | 1 | 382000
43 | Референсный электрод | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 6204 | уп | 222000 | 1 | 222000
44 | Электрод К+ | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7206 | уп | 241000 | 1 | 241000
45 | Электрод Na+ | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7205 | уп | 241000 | 1 | 241000
46 | Электрод Ca+ | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7207 | уп | 254000 | 1 | 254000
47 | Модуль реагентов | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7101 | уп | 299600 | 5 | 1498000
48 | Контроль качества, Уровень 1 (ацидоз) | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat",, 30х1,7 мл, 6303 | уп | 62500 | 1 | 62500
49 | Контроль качества, Уровень 2 (норма) | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat", 30х1,7 мл, 6304 | уп | 62500 | 1 | 62500
50 | Контроль качества, Уровень 3 (алкалоз) | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" , , 30х1,7 мл, 6305 | уп | 62500 | 1 | 62500
51 | Набор растворов для ежедневной промывки | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7118 | уп | 62500 | 1 | 62500
52 | Пробозаборник с осушителем | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7306 | уп | 162100 | 2 | 324200
53 | Осушитель пробозаборника | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7302 | уп | 104500 | 2 | 209000
54 | Медицинская силиконовая Поверхностная петля | Силиконовые сосудистые соединения с CE и ISO, хирургические циферблаты для сосудов, красные, синие, желтые, белые, стерионные циферблаты для сосудов | шт | 2500 | 10 | 25000
55 | Азопирам-комплект Набор реагентов Чистовье 100 мл | для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. Набор рассчитан на приготовление 100 мл рабочего реактива. | набор | 3040 | 5 | 15200
56 | Самотестирующие экспресс-тесты | Экспресс-тест 4-го поколения для определения ВИЧ. | шт | 48620 | 10 | 486200
57 | Модуль клапанов | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 6507 | уп | 708200 | 1 | 708200
58 | Модуль датчиков (с пробоотборником) | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7506 | уп | 1545000 | 1 | 1545000
59 | Трубки для помпы (насоса) | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7304 | уп | 42600 | 2 | 85200
60 | Лизирующий раствор Lysoglobine 31 | 0.5L, реагенты для гематологических анализаторов H18 Light | уп | 202000 | 5 | 1010000
61 | Промывочный раствор (детергент) Diluterge H18 | 2L реагенты для гемотологического анализатора Н18 Light, HSG302 | уп | 116950 | 5 | 584750
62 | Изотонический разбавитель Diluton H18 | 20L, реагенты для гемотологического [анализатора Н18 Light, HSD320 | уп | 66600 | 5 | 333000
63 | Калибратор BloodCal - 1х3.0 мл | 1х3.0 мл, реагенты для гемотологического анализатора Н18 Light, R021003 | уп | 455400 | 1 | 455400
64 | Контроль BloodTroll 16-3х3 мл LNH (3 уровня) | 3х3 мл, реагенты для гемотологического анализатора Н18 Light, R021001 | уп | 290000 | 2 | 580000
65 | Раствор срочной очистки Hemaclair H18 | 60 ml, реагенты для гемотологического анализатора Н18 Light, HSC101 | уп | 12100 | 6 | 72600
66 | Промывочный раствор (детергент) Diluclair H18 | 60 ml, реагенты для гемотологического анализатора H18 Light, HSC301 | уп | 33300 | 1 | 33300
67 | Бруцеллезный диагностикум | антигенный жид.диагностикум-д/РА4*15мл-60мл | уп | 39600 | 1 | 39600